1、技术参数

- 源水水质：成都市自来水管网水源；

- 产品水用途：为消毒供应室蒸汽发生器、超声波清洗机、手工清洗槽等提供符合要求的水源。

- ★产水量：≥8000L/hr；

- ★产水水质标准：软水水质≤0.03mmol/l。满足《国家消毒供应中心管理规范》用水标准。

- ★系统主要工艺流程：系统采用液晶显示屏显示运行参数及步骤的工艺。

- ★整套系统采用控制系统；全自动运行，并具备手动操作模式，自动再生、提供多重保护，参数实时监测；加载专用的纯水设备控制系统(AKL-water)V1.0），须提供国 家版权局登记证书（设备控制系统需加载具有软件著作权登记注册的超纯水设备专用控制程序）。

- 根据各用水点的不同，用水要求可做到统一、分路恒压供水；

- ★主机系统采用知名品牌控制阀，罐体及填料为进口材质，性能稳定。

- 采用的标准化、通用化、系统化零部件；

2、控制系统要求：

- ★微电脑智能运行控制装置，实现智能安全保护设备运行；

- ★系统采用全自动控制定时再生。

- ★并可根据用户使用情况进行参数修正；

- ★具备设备应急供水功能，免除清洗设备运行风险。

评分标准表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 以本次最低经评审的报价为基准价（得满分），报价得分=（基准价/报价）*30 |  |
| 2 | 技术参数 | 20分 | 根据招标文件中主要技术指标及相关要求，对所投设备进行综分析比较评分： 1、凡重要技术指标有实质性负偏离或不响应,每项扣5分，扣完本项分值为止； 2、非重要技术指标有负偏离的每项扣2分，扣完本项分值为止。 |  |
| 5 | 业绩 | 13分 | 按照供应商2013年1月1日以来在国内软水项目,产水量≥5000L： 1、合同金额5万-10万，每个得4分，根据合同数量计算。 2、合同金额10万以上，每个得8分，根据合同数量计算。 | 业绩认定以合同复印件为准（原件需投标时带现场备查）。 |
|  | 信誉 | 12分 | 1．具备ISO9001：2008质量管理体系认证，2分。 2．具备欧盟CE产品质量体系认证，2分。 3．投标人获得国家级或省级著名商标，2分。 4．投标人获得“信用等级AAA”等级，2分 5．投标人获得“中国质量服务信誉AAA级企业”证书，2分。 6、投标人获得高新技术企业认定，2分。 |  |
|  | 专利 | 10分 | 投标人获得的国家知识产权局颁发的专利证书，最多的得10分，第二名得6分，第三名得3分。 | 提供证书复印件 |
| 6 | 售后服务要求 | 5分 | 售后服务承诺优的得5分。售后服务承诺一般的得3-1分，无售后服务承诺不得分。 |  |
| 7 | 财务状况 | 3分 | 提供2012年-2014年的财务报表，报表完整的、财务状况良好的得3分，一般的得1分，差的、不完整的及不提供的财务报表的得0分。 | 以会计师事务所、信用评估机构或银行出具为准。 |
|  | 社保 | 5分 | 提供社保缴纳证明。 |  |
| 8 | 投标文件的规范性 | 2分 | 询价文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分，有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 |  |