| 基本类型参数 | 垂直层流 |
| --- | --- |
| 罩内洁净度等级 | 多级过滤IS05即百级无菌（罩内） |
| 罩内沉降菌 | ≤1个CFU/平皿（罩内） |
| 浮游菌 | ≤5个CFU/立方米（罩内） |
| 气雾室内灭菌率 | ＞99.9% |
| 室内消毒效果、 除菌率 | ＞90%（≤46立方米空间） |
| 实测噪音 | 35-49dB 详 |
| 控制方式 | 轻触调速开关、遥控开关 |
| 实测风速 | 0.12-0.25m/s |
| 风动系统功率 | ≤300w |
| 外形尺寸 | 长*宽*高：企标2200*1100*1980 |
| 机箱尺寸 | 长*宽*厚：企标2200X1100X270mm |
| 罩内径尺寸 | 长*宽*高：企标2120X1020X1710mm |
| 风机类型 | 全进口低噪音风机 |
| 其它主要 功能及配置 | 无缝焊接冷轧钢板超薄机箱、静音双刹脚轮、高透明围帘、水立方3D短围帘、两侧便捷双进风口、双电源输入接口、双电源指示灯、应急备用控制器、可报警的微电脑主控制器、储物柜、储物柜钥匙链、可视有机玻璃检修观察窗、可反复多次清洗使用的初效过滤器、初效过滤器便捷压框、中效过滤装置、消音装置、溶菌酶高效过滤消毒器装置、推拉伸缩输液支架、输液S钩、使用注意事项牌、照明系统。 |
| 重量 | ≤100Kg |

移动层流消毒床罩相关说明

一）、主要结构方式: 超薄机箱整体钢板无缝焊接制作、罩内四周均为无毒高透明水晶板软帘。

二）、尺寸要求：病房内可移动型。

外形尺寸:长×宽×高： 2200×1100×1980（mm）
工作区尺寸: :长×宽×高：2000×1000×1710（mm）罩内整体100级无菌环境。

机箱尺寸：长×宽×厚： 2200×1100×270（mm）同类产品中最薄的机箱设计。

三）、基本优势及特点

1、装有医用静音双杀万向脚轮、可在病房内外移动；

2、罩内百级层流无菌、可达到医用一类环境

3、初效、中效、高效多级过滤消毒，不仅能净化空气并能杀灭微生物，杜绝二次生物污染；

4、活性炭、光触媒等多种净化消毒因子可降低空气中有害气体，提升空气品质；

5、可透视的有机观察窗，内部运行状态一目了然；便捷的插拔式双进风口、方便清洗初效滤网、以便更好地保护高效过滤器。

6、内循环加外循环气流组织设计、确保罩内无死角、同时起到外进风口初效过滤网堵塞时发出报警声、从而起到提醒相关人员及时清洗更换初效过滤网，最终达到更好保护风机和延长高效过滤器使用时间的目的。

7、水立方样式的短围帘、既能有效防止洁净空气外泄、又能起到美观装饰的作用。

8、双风路送风系统、可互为备用风动系统。选用原装进口优化风机、噪音低、使用寿命长。

9、更多人性的设计：可推拉伸缩型高标准输液支架，方便悬挂各种液体，方便护理；机箱正面多功能储物柜、方便存放口罩、消毒液等感控及生活用品；内回风口物品篮方便患者放置随身小物品。

10、双电源输入装置、方便给设备供电、不仅方便、美观、更加安全。