附件1

包1

| 医学教学模拟教具（基础护理技能） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 购买数量（套/具） | 用途、材质、技术要求及主要参数 | 投标/比选 特殊要求 |
| 1 | 吸痰模型（普通型） | 6 | （一）主要用途：训练吸痰操作技术 （二）材质、技术要求及主要参数： 1.模型具有完全仿真的头颈部，材质柔软、手感真实；逼真的口腔、气道模拟结构：牙齿、舌、悬雍垂、气道：会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管和左右支气管树。 2.模型可进行以下技能模拟训练：★经口腔、鼻腔吸痰法训练，可灌装模拟分泌液，以演示吸引时的真实性；★人工气道吸痰训练；★气管套管的清洁与护理。 | 无 |
| 2 | 吸痰模型（透明型） | 2 | （一）主要用途：训练吸痰操作技术 （二）材质、技术要求及主要参数： 1.模型具有完全仿真的头颈、面部，材质柔软、手感真实；具有逼真的口腔模拟结构：牙齿、舌、悬雍垂；具有逼真的气道模拟结构：会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管和左右支气管树。★模型外壳透明，可见到会厌、咽喉部、气道与食道的毗邻关系，当吸痰管插入气道时，可看到吸痰管穿行于气道内。 2.模型可进行以下技能模拟训练：★经口腔、鼻腔吸痰法训练，可灌装模拟分泌液，用以演示吸引时的真实性；★人工气道吸痰法训练；★气管套管的清洁与护理技术训练。 | 无 |
| 3 | 鼻饲模型（普通型） | 6 | （一）主要用途：训练插鼻胃管、鼻饲技能 （二）材质、技术要求及主要参数： 1.模型具有完全仿真的头颈、面部，材质柔软、手感真实。 2.模型可进行以下技能模拟训练：★经口腔、鼻腔插胃管训练，可灌装模拟分泌液，以演示胃内容物抽吸出来的真实性；★可模拟气管切开护理、气管内吸痰、氧气吸入操作训练。 | 无 |
| 4 | 鼻饲模型（透明型） | 2 | （一）主要用途：训练插鼻胃管、鼻饲管插管技能 （二）材质、技术要求及主要参数： 1.模型具有完全仿真的头颈部，材质柔软、手感真实；★模型外壳透明，可见到咽喉部、食道及气道的毗邻关系结构，当胃管插入咽部及食道时、可看到胃管穿行于食道的路径。 2.模型可进行以下技能模拟训练：★经口腔、鼻腔插胃管训练，可灌装模拟分泌液，以演示胃内容物抽吸出来的真实性；可行氧气吸入法、口腔护理、气管切开护理、气管内吸痰处理等模拟操作。 | 无 |
| 5 | 导尿模型（普通型） | 8 | （一）主要用途：训练导尿技能 （二）材质、技术要求及主要参数： 1.模型可取仰卧体位、双腿屈曲、髋关节外展位，体表标志准确；具有质感高度逼真的男性会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高。 2.模型可进行以下技能模拟训练：常规导尿管留置术和膀胱冲洗的操作；★当提起模拟阴茎与腹壁成60度角时，导尿管可顺利置入、并能体会到尿道外口狭窄的阻力；★当导尿管置入16厘米左右时，能体会到模拟男性尿道膜部弯曲和膜部狭窄的阻力；★当置入约20厘米左右时，能体会到模拟尿道内口狭窄的阻力，★同时有模拟尿液排出，当再置入约1-2厘米时，尿液可顺畅排出。 | 无 |
| 6 | 导尿模型（透明、男性） | 2 | （一）主要用途：训练导尿技术 （二）材质、技术要求及主要参数： 1.模型具有质感高度逼真的男性会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高；★模型具有透明的外壳、透明的膀胱，模拟真实的男性骨盆解剖结构， 2.模型可进行以下技能模拟训练：★留置导尿管置入术和膀胱冲洗操作，可观察到导尿管进入尿道和膀胱的路径和位置；★当提起模拟阴茎与腹壁成60度角时，导尿管可顺利置；当置导尿管入约20厘米时能体会到尿道内口狭窄的阻力，同时有模拟尿液排出，★可观察到膨胀的导尿管气囊的位置。 | 无 |
| 7 | 导尿模型（可穿戴式） | 2 | （一）主要用途：训练导尿技能 （二）材质、技术要求及主要参数： 1. ★模型外生殖器制作逼真；★可穿戴在学员衣服外面，通过支架固定；可放在桌上操作；配置可防水短裤。 2. ★可模拟导尿和外阴护理技术模拟操作，能确保目前医院临床上常用的导尿管能够在模型上插入相应位置、并能自如地退出。 | 无 |
| 8 | 臀部肌肉注射模型（普通型） | 6 | （一）主要用途：训练臀部肌肉注射技能 （二）材质、技术要求及主要参数： 1.模型为成人仿真臀部，材质柔韧、耐针刺，外观真实、皮肤纹理清晰可见。★模型的臀部体表标志明显可触及 (髂嵴、髂后上棘、骶骨、尾骨)。模型上肌肉注射部位的材料，尽量与其他部位连接紧密、不容易松脱。 2.模型可进行以下技能模拟训练：★臀大肌、臀中肌、臀小肌三种肌肉注射技术。 | 无 |
| 9 | 臀部肌肉注射模型（半面透明型，带电子指示灯） | 2 | （一）主要用途：训练臀部肌肉注射技能 （二）材质、技术要求及主要参数： 模型为成人臀部，解剖结构精确，材料部分为透明，可见骨盆内部骨骼肌肉、神经等标志，便于操作定位；★模型为半边透明设计，便于在训练时进行直观对比，防止扎到神经和血管；★模型一侧臀部可行肌肉注射，若进针过深或部位错误、该部位将有红光闪烁、提示错误原因；★肌内注射的模拟部位，可注入模拟药液，并有药液排出的通道。 | 无 |
| 10 | 臀部肌肉注射仿真模型（可穿戴式，带电子指示灯） | 2 | （一）主要用途：训练臀部肌肉注射技能 （二）材质、技术要求及主要参数： ★模型可穿戴、佩戴方便；★可模拟真人臀部手感、材质柔韧，耐针刺，有报警显示功能（进针过深或部位错误时，有红灯显示报警） | 无 |
| 11 | 上臂肌肉注射模型（可穿戴式） | 2 | （一）主要用途：训练上臂肌肉注射技能 （二）材质、技术要求及主要参数： ★模型可穿戴、佩戴方便；模型材质柔韧、耐针刺，轻巧灵活；★肩峰突部可触摸，方便确定注射部位；★注射模块方便更换，有配套的耗材供应。 | 无 |
| 12 | 口腔护理模型（普通型） | 6 | （一）主要用途：训练口腔护理技能; （二）材质、技术要求及主要参数：★口腔模型为正常人体口腔放大3倍以上，可进行刷牙、牙线护理等训练。 | 无 |
| 13 | 多动能全身护理模拟人（普通型，男、女会阴可互换） | 12 | （一）主要用途：练习对患者实施基础护理 （二）材质、技术要求及主要参数： 1.模型为全身模拟人，具有灵活且牢固的关节---头部（前倾、后仰、开举下颌），颈部（旋前、旋后、前屈、后伸），躯干（旋前、旋后、前屈、后伸），四肢（旋前、旋后、展收、屈伸、旋内、旋外，髋关节（内收、外展）；腕关节和踝关节（屈伸、展收），可实现各种体位的摆放。模型具有仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实；有逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂）、气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道；★胸、腹部连接紧密、不能敞开；男、女会阴材料质感高度逼真，材质拉伸率和抗撕裂强度极高。 2.模型可进行以下技能模拟训练：★脸部护理、头发护理、口腔护理、假牙清洁护理、全身擦浴护理；★模拟瞳孔一侧正常、一侧散大的观察对比；★经鼻胃管插管/洗胃、鼻饲；经口、鼻气管插管；★经口、鼻、气管造口吸痰；氧气吸入法；★气管切开术后护理；★可行一次性导尿术、留置导尿术及护理、灌肠术操作、会阴护理；可行上臂肌肉注射、臀部肌肉注射、臀部压疮护理。（能确保临床上常用的鼻胃管和尿管能）。 特别说明：★以上涉及到可插入管道的功能，必须要确保目前医院临床上常用的相应管道能够在模型上插入到相应的位置、并能自如地退出。 | 无 |
| - 以上所有产品投标、交货验收及售后服务---基本要求如下： 1.上表中所列带“★”号的内容为必须满足项，否则该项产品视为无效投标。 2.投标方案：需提供产品品牌、品名、型号、实物图片、用途、材质、主要技术参数、生产厂家、单价、总价；产品代理授权证书、售后服务承诺书等。 2.交货验货：需将实物现场安装调试、操作演示是否达到投标书所描述的材质、功能及主要技术及参数要求； 若不符合要求，购货方可要求退货。 3.售后服务：需及时培训购货方产品的使用方法、注意事项及保养方法等，切实履行售后服务承诺。 |  |  |  |  |

包2

| 医学教学模拟教具申购表（专科护理、急救技能） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 购买数量 （具/套） | 用途、材质、技术要求及参数 | 投标/比选 特殊要求 |
| 1 | 高级动脉穿刺手臂 | 4 | （一）主要用途：训练动脉穿刺采血技能。 （二）材质、技术要求及主要参数： 模型为成人男性手臂，手腕灵活；★可手动产生动脉压，可触诊肱动脉和桡动脉，有经皮穿刺的位置；★在实施艾伦试验（检查尺、桡动脉有无闭塞）时，可模拟手掌位置；★可输注液体到模拟动脉内，可让模拟血回流到注射器；★皮肤和动脉血管可更换。 | 无 |
| 2 | 高级、多功能、全身护理模拟人（女性） | 1 | （一）主要用途：练习从基础护理到高级综合护理的各项护理技能 （二）材质、技术要求及主要参数： ★1.模型皮肤材质高度仿真、耐磨、耐穿刺，各个关节、胸部、腹部连接牢固、不易松脱；有与模型相配套的连接生命体征模拟器共同使用的电子感应装置；生命体征模拟器为彩色显示触摸屏，可通过无线网络实现无线连接使用。 2★.模型可进行以下技能模拟训练：（1）经口及鼻腔插入鼻胃管，进行灌洗(胃、肠等) / 管饲法(由管灌入胃内喂食)。（2）吸氧及呼吸囊通气护理。（3）气管造口术护理及气管内吸引。（4）手臂有逼真的静脉，可行静脉注射及管理，有回血，皮肤和血管可更换。（5）有血压测量手臂，可通过液晶触屏生命体征模拟器，收缩压和舒张压可分别以2mmHg调节，收缩压 0-300mmHg，舒张压 0-300 mmHg，听诊间隙可开关；（6）锁骨下静脉注射及胸腔引流；（7）导尿、灌肠、结肠冲洗训练，有可互换的女性和男性生殖器。（8）可测呼吸频率、血压、心电图、心音、呼吸音及肠鸣音等不同的生命参数，可模拟人发声，音量大小可调节。（9）可听诊心音、呼吸音、肠鸣音，且心音与心电图同步，音量可调节；呼吸音与呼吸率同步，独立左右肺部或双边声音选择。 ★3.模型功能后续可升级使用：（1）可在操作结束后进行日志查看和评估，可通过USB连接线连接到计算机，将操作日志下载到电脑打印结果，以便课后讨论。（2）可功能升级，以增加培训病例的逼真性。例如：可配套乳腺检查、乳房切除术和子宫底检查训练评定模块，可配套女性伤口护理评估套装，可配套与之相适应的创伤组件。 | 无 |
| 3 | 高级、多动能、全身护理模拟人（男性） | 1 | （一）主要用途：练习从病人基础护理到高级护理的技能。 （二）材质、技术要求及主要参数： ★1.模型为男性全身模型，关节灵活，解剖结构逼真；模型有可与之配套的伤口护理评估套装；有可替换的手皮和静脉管；有可互换的女性和/或男性生殖器， 有尿袋和结肠储液袋。 ★2.模型可进行以下技能模拟训练：（1）可练习耳朵、眼睛、鼻和口的护理；口咽和鼻咽通气道的插入和吸引；（2）气管内管的插入、位置固定和护理；（3）气管造口术护理和气管吸引；（4）不同方式的氧气吸入护理；鼻胃管插入、拔出及鼻饲药物注入护理（包括：胃部灌洗和管饲）；（5）可手动产生颈动脉脉搏；（6）静脉注射手臂可作周围静脉注射和该位置的护理，可作手部的肘前窝和手背的静脉注射；可作头静脉、正中静脉和贵要、锁骨下静脉注射；（7）有血压测量手臂；（8）有结肠造瘘口的腹底；可作造口术清洗及护理；（9）可做不同造口术和胸腔、腹腔引流管开口处的的护理。 ★3.模型可连接Pad终端，配合使用实现以下功能：（1）可听诊正常和异常的心音、呼吸音和肠鸣音；（2）授课老师可播放默认的人声或使用麦克风，使模拟人发出不同的声音；（3）模拟触诊和听诊血压，可提供收缩压和舒张压，听诊间隙和音量；模型可建立、编辑和运行不同病例，有可升级的计算机接口，使用后续有软件升级和模拟教学课程升级支持。 | 无 |
| 4 | 高级创伤组件（与本表第2项产品能配套使用和自如拆装） | 1 | （一）主要用途：配合高级、多功能女性护理模拟人使用，训练伤口护理技能。 （二）材质、技术要求及主要参数： ★模型可配合连接安装在与之相匹配的高级、多动能、全身护理模拟人（女性）身上配套使用，以练习逼真的护理技巧。组件内容需求包括：腹部包裹与外科切开模块；带有引流口的腹部外伤切口，配有尼龙缝合线；带孔的外科腹部模块；有感染征象的结肠造口术开口；腹部皮下注射肝素和胰岛素模块；臀部和腹部褥疮模块；膝下截肢后残肢；大腿包裹与冲洗，缝合以及清创术模块；带有坏疽脚趾和足跟部褥疮溃疡的糖尿病足；溃疡的静脉曲张的腿部。 | 无 |
| 5 | 高级心肺复苏及除颤多功能模拟人（成人，带电子显示器） | 1 | （一）主要用途：练习急救心肺复苏术及除颤术。 （二）材质、技术要求及主要参数： ★1.模型材质：为成人、全身、带电子显示器及训练反馈系统的模型；模仿亚洲人头颈部的解剖结构，具有逼真的牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉、声带等结构。 ★2.模型可进行以下技能模拟训练：颈动脉自主搏动；特殊口腔护理；经口、鼻进行氧气吸入；模拟吸痰训练；瞳孔观察；开放气道（可以用仰头举颏法、推举下颌法等方法，且只有开放气道后才能进行人工呼吸）；ALS气道管理技术：经口、面罩、口咽导管、鼻咽导管、简易呼吸器、气管内插管等途径的通气技术；有精准的胸部解剖标志，以保证能准确判断胸外心脏按压的位置；系统内置有多种正常和异常的心电图；可做CPR按压，且按压阻力模拟真人大小；可连接目前三甲医院临床常用的心电监护仪、双相波除颤仪进行监护和抢救技能训练；可作血压的测量；可行静脉穿刺。 ★3.模型符合美国AHA和欧洲ERC操作标准，若被近4年来作为过全国、四川省护理技能大赛作为比赛专用模型使用者优先考虑。 | 带样品、现场演示 |
| 6 | 心肺复苏模拟人（成人，半身） | 2 | （一）主要用途：练习成人心肺复苏技能 （二）材质、技术要求及主要参数： ★1.模型材质要求：模型人为半身，材质为硅橡胶，操作温度－20度～－40度；模型逼真、轻便，解剖标志准确、真实，能提供所有关于成年CPR训练器的重要体表标志；按压弹簧持久耐用，一次性气道、模拟肺叶易于更换；面皮可拆除、清洗、再次使用。模型可经历至少50万次按压不损坏，有相关证明材料。 ★2.模型可进行以下技能训练：正确实施头后仰/压额抬颌动作后，方可打开气道；可根据声音提示确定按压深度是否正确；胸外心脏按压和人工呼吸操作上下限度，需符合心肺复苏国际指南的操作标准。 | 无 |
| 7 | 高级心肺复苏模拟人（婴儿，带电子显示器） | 1 | （一）主要用途：训练婴儿心肺复苏技能。 （二）材质、技术要求及主要参数： ★1. 模型材质：模型人为婴儿全身，材质为硅橡胶；可手动产生颈动脉搏动；模型同时符合年美国AHA2015年标准和欧洲ERC操作标准；具有直观的数据型液晶电子显示器，可为CPR表现提供实时和汇总的反馈，能监测和提高CPR的操作技能，能反馈的内容包括：按压深度、按压速率、吹气量、不完全回弹等内容。 ★2. 模型为美国心脏协会指定产品、并提供相关证明材料；模型可经历至少50万次按压不损坏，提供证明材料。 ★3.电子显示器的表现模式可实现：反馈模式、考核模式、评估模式，具体要求如下：（1）在反馈模式中，LED指示器上会显示实时按压反馈，屏幕上会显示训练时间和错误的手部位置，按压深度指示器上可显示的内容包括：完全回弹，未完全回弹，按压太浅，按压深度适当等内容；按压率表指示器上课显示的内容包括：按压过慢，良好的按压率，按压过快等内容。（2）在考核模式中，无反馈模式、不会显示按压反馈，只显示训练定时器。（3）在评估报告模式中，LED显示屏会显示训练的效果总结，显示内容包含：按压得分，通气得分，按压比例，训练定时器等内容，直观的图形表示，一目了然，按压得分，通气得分，按压比例均按百分比显示，训练定时器按照分秒显示。（4）在评估报告模式下，指示灯可显示训练中与深度、按压率和释放有关的错误，并且错误的时候，指示灯会不停的闪烁。 （5）按压时，有图形显示按压手部位置是否正确。（6）训练的按压总分，用来计算得分的因素包括了按压深度，按压率，释放（有无完全回弹）和手部位置。（7）通气的时候，会有短动画的方式显示，显示内容包括：通气量过低，通气量适当，通气量过高。 4.电子显示器会显示训练的效果，显示内容包括：按压得分、通气得分、按压比例（按百分比显示）、训练定时器（按照分秒显示）、直观的按压图形、训练定时器计数等。 | 无 |
| 8 | 成人气管插管训练模型（透明型） | 2 | （一）主要用途：练习成人气管插管技能 （二）材质、技术要求及主要参数： ★1.模型材质：标准的成人气管插管模型，具有逼真的成人舌、口咽、会厌，喉，声带和气管等解剖结构和生理特征；当操作正确、错误时，均可直观演示和报警提示。 ★2.模型可进行以下技能模拟训练：经口腔、鼻腔气管插管训练，当正确操作插入气道、错误操作插入食道时，均可直观看到导管的位置，并有报警提示；当导管插入气道后、注入空气进行供气时，可使双肺膨胀；当错误操作、喉镜造成牙齿受压时，有报警提示。 | 无 |
| 9 | 高级气管插管训练模型（儿童） | 1 | （一）主要用途：练习儿童气管插管技能。 （二）材质、技术要求及主要参数： ★1.模型材质：为6岁儿科半身气管插管模型，具有逼真的舌、口咽、会厌，喉，声带和气管等解剖结构和生理特征。 ★2.模型可进行以下技能模拟训练：经口腔、鼻腔气管内插管、口咽和鼻咽通气管插管；气道内吸引、复苏球囊通气；可通过吹气方式来测试插管是否正确插入气管，可模拟胃胀气；可手动产生颈动脉搏动；可施行胸外心脏按压。 | 无 |
| 10 | 高级气道梗塞训练模型（成人） | 1 | （一）主要用途：训练模拟异物气道梗塞--腹部按压手法技能 （二）材质、技术要求及主要参数： ★1.模型为半身成人男性模型，肋骨和肚脐等解剖学标记清晰可辨，能模拟有意识及无意识患者气道梗赛的处理过程；有小、圆的模拟肉球块状物，可在训练中作为梗塞物使用；配置了滑石粉（用以）模拟喉部的唾液，需要经常使用以减少块状物和口部的摩擦）。 2.模型符合美国AHA和欧洲ERC操作标准。 | 带样品、现场演示 |
| 11 | 高级气道梗塞训练模型（婴儿） | 1 | （一）主要用途：训练婴儿急救。 （二）材质、技术要求及主要参数： ★为3个月大婴儿模型，有仿真旳生理结构；胸部按压感觉真实，气道系统易于保养，可用仰头/抬下颌方法打开气道；至少配置有10个模拟异物，用以模拟异物排出和异物梗塞；模型面皮可拆除和再用，易于清洁。 | 带样品、现场演示。 |
| - 以上所有产品投标、交货验收及售后服务基本要求： 1.投标方案需提供：产品品名、型号、品牌、实物图片、材质及主要功能参数、生产厂家、单价、总价；产品代理授权证书、售后服务承诺书等；上表中所列带“★”号的内容为必须满足项，否则该项产品视为无效投标。 2.交货验货：供货方需将实物现场安装调试、操作演示是否达到投标书所描述的材质、功能及主要技术及参数要求; 若不符合要求，购货方可要求退货。 3.售后服务：需及时培训购货方使用方法、注意事项及保养方法等、履行售后服务承诺。 |  |  |  |  |