四川省人民医院洁净手术部手术间级别及其分布

1、检测方法及依据：GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》，GB50591-2010《洁净室施工及验收规程》，GB50073-2013《洁净厂房设计规范》，GB50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》。

2、常规检测项目：压差、工作截面风速、换气次数、尘粒计数、温湿度、照度、噪声、空气沉降菌等。

3、按标准规定最少测点检测费用明细：

| 场所 |  |  | 手术室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洁净度级别 |  |  | 百级 | 千级 | 万级 | 十万级 | 三十万 |
| 检测项目及收费 | 空气 | 测点数 | 23 | 10 | 10 | 7 | 5 |
|  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  |
|  | 尘粒计数 | 测点/次数 | 14*3 | 9*3 | 9*3 | 6*3 | 4*3 |
|  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  |
|  | 噪声 | 测点数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  |
|  | 照度 | 测点数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 |
|  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  |
|  | 温湿度 | 测点数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  |
|  | 风速 | 测点数 | 90 | 80 | 60 | 50 | 30 |
|  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  |

4、手术间级别及报价表

| 位置 | 百级 | 千级 | 万级 | 30万级 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一住手术室 | 7 |  | 4 | 12 | 23 |
| 三住手术室 | 8 | 4 |  |  | 12 |
| 草堂手术室 | 1 |  |  | 3 | 4 |
| 辅助生殖中心 |  | 1 | 5 |  | 6 |
| 合计 | 16 | 5 | 9 | 15 | 45 |
| 每间单价（元） |  |  |  |  |  |
| 小计（万元） |  |  |  |  |  |
| 合计费用： |  |  |  |  |  |