技术参数

1、最大工作压力：1800bar / 180Mpa / 27000psi

2、最大设计压力：2000bar / 200Mpa / 30000psi

3、最大处理量：5～15升/小时

4、最小处理量：≤30ml

5、物料消耗量 0毫升(无残留)

6、处理结果：载药脂肪乳粒径控制在200nm以下，脂质体粒径控制在100nm以下

7、应用范围：脂质体、纳米粒、、纳米混悬剂、脂肪乳等药剂方向实验

8、温度控制：内置冷却器，直接冷却均质点，而且不消耗任何物料

外置式冷却器，有效控制产品出料温度，适合小批量生产使用

9、压力表：卫生级隔膜数字显示压力表。

10、排气：内置排气阀，无需手动排气

11、功率：2.2kw电机

12、动力源：电机或液压驱动，不需要任何气源

13、流量控制：变频流量控制系统，0-15L/H流量可调节

14、可选择一级或两级均质

15、SIP/CIP：设备符合GMP标准，可在线清洗和灭菌

16、质量认证：符合欧盟CE认证

17、售后服务：并终身维护，并提供售后服务承诺书。

17、均质机带四个万向轮，方便移动