| 序号 | 品名 | 型号 | 规格（mm） | 厚度（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单头磨砂 | SY7105P | 25.4×76.2 | 1-1.2 |  |
| 2 | 激光打号机专用油漆片 | SY7109P | 25.4×76.2 | 1.-1.2 | 1、能在南京永耀YYL-ZBP-B激光玻片打号机上使用，由于激光玻片打号机对玻片的质量要求较高，要求打印字迹清晰、效果稳定。 - 如有经打号机生产厂家验证过的供应商产品优先考虑。 3、如供货商提供的产品不符合质量要求而造成设备故障影响到厂家质保问题，造成的损失由耗材供应商承担。 |
| 3 | 盖玻片 |  | 24×24 24×32 24×50 | 0.13-0.17 | 真空包装，不粘连 |
| 4 | 激光打号机专用包埋盒 | SY0020(条孔带盖分体） |  |  | - 要求管装，能在南京永耀YYL-BMH-B激光包埋盒打号机上使用。 - 要求出料顺畅，打印效果字迹清晰、稳定，打印的二维码能扫描。 - 如有经打号机生产厂家验证过的供应商产品优先考虑。 - 4、如供货商提供的产品不符合质量要求而造成设备故障影响到厂家质保问题，造成的损失由耗材供应商承担。 |
| 5 | 赛默飞一次性刀片 | MX-35 |  |  | 原装进口，用于各种组织切片 |
| 6 | 粘附载玻片 | 7105P |  | 1-1.2mm | 用于免于组化，原位杂交 |
| 说明：1、报价单位在《报价单》当中按照本附件序号编码进行报价 2、以上要求均为实质响应要求，如不能响应则报价单位报价无效 |  |  |  |  |  |

件1：耗材品种及技术要求