## B.1 招标工程量清单封面(封-1)
| 四川省人民医院纪委谈话室装修项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 四川省人民医院
(单位盖章)
造价咨询人: |  |  | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司
(单位盖章)
2017.11
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)
|  | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目 | [8 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  | 四川省人民医院 |  |  | 造价咨询人: | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司
|  |  | (单位盖章) |  |  |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: | [5 empty] | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [7 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: | [6 empty] | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) | [7 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  |  | 2017.11 | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程项目计价总说明(表-01)
总 说 明
工程名称： | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目 | 第1页 共3页
1.工程概况
1.1工程名称：四川省人民医院纪委谈话室装修项目。 1.2工程概况：该工程位于四川省人民医院，由室内装修与安装部分组成，建筑面积约：40㎡；具体详见工程量清单。 1.3工程设计单位：湘潭市规划建筑设计院。
2.工程招标和分包范围
2.1编制范围：招标人指定的四川省人民医院纪委谈话室装修项目施工图纸范围内的所有内容，具体详见工程量清单。
3.工程量清单编制依据
3.1 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)及各专业配套计量规范。 3.2 2015 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；人工费调整执行川建价发（2017）24号；主要材料价格采用《工程造价信息》2017年第10期成都市价格，信息价上没有的材料参照市场价格。 3.3 湘潭市规划建筑设计院提供的设计施工图。 3.4 有关的规范、标准、技术资料。 3.5 其它相关资料。
4.工程质量、材料、施工等的特殊要求
4.1 工程质量要求：满足设计及相关质量标准的要求。 4.2 材料质量要求：满足设计及相关质量标准的要求。 4.3 施工要求：满足设计及相关标准的要求。
5.投标报价注意事项
5.1本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价。除合同另有规定外，在合同履行过程中，无论任何原因引起的工程量的减少或增加，投标人的中标综 合单价均不调整。投标文件按照招标人给定的格式要求进行打印。 5.2本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工 艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。 5.3招投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，填报投标报价的综合单价；当 施工中设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按实际施工的项目特征依据合同约定重新确定综合单价。
表-01
总 说 明
工程名称： | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目 | 第2页 共3页
5.4招标工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。 5.5招标人保留取消招标工程量清单中某些项目的权利。投标人须充分考虑此风险，在总价措施项目清单与计价表相应项目中综合考虑，中标后不得以此 作为理由提出任何形式的索赔和调整造价。 5.6投标报价说明 5.6.1投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费 、税金等完成本工程及保修期所需的费用及风险。 5.6.2招标工程量清单的“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中的分部工程是单项或单位工程的组成部分，按结构部位及施工特点或施工任务 将单项或单位工程划分为若干分部的工程；分项工程是分部工程的组成部分，是按不同施工方法、材料、工序等将分部工程划分为若干个分项或项目的 工程中项目工程量的清单；“单价措施项目”是措施项目中可以计算工程量的且采用分部分项工程量清单的方式编制的项目。投标人根据招标人给出的 招标工程量清单中“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”，报出 “综合单价”和合价，“综合单价”是指完成一个规定清单项目所需的人工费 、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。 5.6.3招标工程量清单中的“总价措施项目”清单是指：为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项 目，投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，精心设计投标施工技术组织措施方案并进行措 施费报价。中标后投标人不能以招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计（施工方案）作出调整性意见而得到另外的支付。 5.6.3.1本次招标措施项目清单（总价措施项目清单计价表）中的安全文明施工费(即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费)不作为竞争性 费用，工程结算时按相关规定及其配套文件计算。除本说明中条款“在进行总价措施项目清单计价表的报价时应特别注意以下几点”约定以外的均按本 条执行。若投标人未列或招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中，中标后不予调整。 （1）本工程中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）不作为竞争性费用，投标人应按照招标人给定的暂定金额进 行报价，结算时按实际完成工程量根据2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件的有关规定进行结算。其中计算“环境保护费”、 “安全施工费”、“文明施工费”、“临时设施费”的计算基础（即分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费）以审计单位按照 2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定审定的金额为准。 本工程夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、工程定位复测费由投标人自主报价，中标后费率包干不予调整。
6.其他需说明的问题
6.1本工程所有清单项目包含《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)及各专业配套计量规范对应清单项目的工作内容，投标人综合考虑相关 费用进入综合报价中。 6.2暂列金额是为招标人在招标工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，按分部分项工程量清单合价与措施项目清单合价相加10%计算。暂列 金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。 6.3规费按定额规定的上限计取 ；安全文明施工费（文明施工费、安全施工费、临时设施费）按相关规定双倍计取。 6.4本工程税金投标人按增值税税率11%计取。 6.5投标人的投标报价不得高于招标控制价（见招标文件），否则投标报价为无效报价，不再进行商务标评审。
表-01
总 说 明
工程名称： | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目 | 第3页 共3页
本工程招标控制总价为148327元，其中暂列金为11912.81元。
表-01

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
建筑装饰工程
1 | 011207001001 |  | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨75*50*1.0@1000 2.基层材料种类、规格：15多层板方格基层；20多层板整体基层 3.面层材料品种、规格、颜色： 12mm石膏板(内填隔音棉)、防撞软包蒙皮（另列） 4.未尽事项参见设计图 | m2 | 80.55
2 | 011207001001 |  | 原始墙面基层板 | 1基层材料种类、规格：15多层板方格基层；20多层板整体基层 2.面层材料品种、规格、颜色： 防撞软包蒙皮（另列） 3.未尽事项参见设计图 | m2 | 81.66
3 | 011104002032 |  | 强化木地板 | 1.基层为原地面 2.面层材料品种、规格、颜色：成品强化木地板 3.未尽事项参见设计图 | m2 | 40
4 | 010801002033 |  | 成套木门 | 1.门代号及洞口尺寸：M0621(2樘)；M0721(1樘)；M1221(1樘) 2.含拉手、门锁 3.未尽事项参见设计图 | m2 | 6.51
5 | 010807001039 |  | 铝合金钢窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：GC1206 2.框、扇材质:铝合金窗 3.未尽事项参见设计图 | m2 | 2.88
6 | 011102003034 |  | 卫生间300*300地砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2水泥砂浆找平 | m2 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
2.面层材料品种、规格、颜色： 300*300地砖 3.未尽事项参见设计图
7 | 011302001037 |  | 轻钢龙骨吊顶石膏板饰面板 | 1.吊顶形式：不上人型，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距：天棚吊顶 装配式U形轻钢龙骨 不上人型 面层规格 300×300平面 3.面层材料品种、规格：12mm厚纸面石膏板 4.未尽事项参见设计图 | m2 | 45
8 | 011207001038 |  | 卫生间洗手台软包 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨75*50*1.0@1000 2.基层材料种类、规格：20多层板整体基层；12防潮板背板；20防潮板门板基层；15多层板方格基层 3.面层材料品种、规格、颜色：防撞软包蒙皮（另列） 4.未尽事项参见设计图 | m2 | 8.4
9 | 011207001038 |  | 门板软包 | 1.基层材料种类、规格：20多层板整体基层；20多层板整体基层 2.面层材料品种、规格、颜色：防撞软包蒙皮（另列） 3.未尽事项参见设计图 | m2 | 17.64
10 | 011207001040 |  | 询问间柜体 | 1.基层材料种类、规格：15层板 整体基层；20多层板整体基层 2.100宽双滑轨道 | m2 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
3.20红樱桃免漆板 4.面层材料品种、规格、颜色： 防撞软包蒙皮（另列） 5.未尽事项参见设计图
11 | 011207001036 |  | 防撞软包蒙皮 | 1.面层材料品种、规格、颜色：防撞软包蒙皮600*200、600*400、600*600、600*800、600*2100、700*300、700*600 2.未尽事项参见设计图 | m2 | 218.25
12 | 自编041 |  | 防撞条 |  | m | 135
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
脚手架工程
1 | 011701001001 |  | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2
2 | 011701002001 |  | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
3 | 011701003001 |  | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
4 | 011701004001 |  | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m2
5 | 011701005001 |  | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m
6 | 011701006001 |  | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 ：满堂搭设 2. 搭设高度 ：同层高 | m2 | 108
7 | 011701007001 |  | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2
8 | 011701008001 |  | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2
小计
垂直运输
9 | 011703001001 |  | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 | m2¦天
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数
小计
超高施工增加
10 | 011704001001 |  | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2
小计
大型机械设备进出场及安拆
11 | 011705001001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次
小计
施工排水、降水
12 | 011706001001 |  | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
13 | 011706002001 |  | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【建筑与装饰工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 |  | 安全文明施工
1.1 | ① |  | 环境保护 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 0.52
1.2 | ② |  | 文明施工 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 2.74
1.3 | ③ |  | 安全施工 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 4.72
1.4 | ④ |  | 临时设施 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 7.52
2 | 011707002001 |  | 夜间施工
3 | 011707003001 |  | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 |  | 二次搬运
5 | 011707005001 |  | 冬雨季施工
6 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护
8 | 011707008001 |  | 工程定位复测费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 表-11

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【建筑与装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【建筑与装饰工程】 | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 10971.57 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 10971.57 |  | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【建筑与装饰工程】 | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 10971.57
合 计 |  |  | 10971.57 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【建筑与装饰工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【建筑与装饰工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费
合计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
表-13

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【建筑~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 其他材料费 | 元 | 404.133 |  |  | 1.00
2 | 锯材 综合 | m3 | 0.074 |  |  | 1886.94
3 | 螺栓 | 个 | 202.03 |  |  | 0.30
4 | 轻钢龙骨 75×50 | m | 162.87 |  |  | 12.00
5 | 轻钢龙骨 75×40 | m | 95.23 |  |  | 12.00
6 | 整体木工板 20mm | m2 | 241.798 |  |  | 55.00
7 | 乳胶 | kg | 81.862 |  |  | 10.00
8 | 方格木工板 15mm | m2 | 205.718 |  |  | 35.00
9 | 纸面石膏板 12mm厚 | m2 | 132.78 |  |  | 30.00
10 | 强化木地板 | m2 | 42.4 |  |  | 120.00
11 | 地毯胶垫 | m2 | 41.2 |  |  | 5.00
12 | 实木装饰门带套 | m2 | 6.308 |  |  | 800.00
13 | 合页 | 只 | 11.57 |  |  | 1.50
14 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 47.19 |  |  | 0.50
15 | 铝合金推拉窗 | m2 | 2.755 |  |  | 550.00
16 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | 15.399 |  |  | 0.55
17 | 水泥 32.5 | kg | 106.2 |  |  | 0.35
18 | 中砂 | m3 | 0.184 |  |  | 204.02
19 | 水 | m3 | 0.083 |  |  | 4.28
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
20 | 地砖 300×300 | m2 | 5.125 |  |  | 90.00
21 | 白水泥 | kg | 0.75 |  |  | 0.548
22 | 装配式U型轻钢龙骨 | m2 | 45.9 |  |  | 25.00
23 | 型钢 综合 | kg | 18 |  |  | 4.00
24 | 加工铁件 | kg | 10.8 |  |  | 5.00
25 | 防潮板 12mm | m2 | 8.61 |  |  | 35.00
26 | 防潮板 20mm | m2 | 8.61 |  |  | 60.00
27 | 20红樱桃免漆板 | m2 | 31.5 |  |  | 65.00
28 | 防撞软包蒙皮 | m2 | 261.96 |  |  | 110.00
29 | 万能胶 | kg | 48.026 |  |  | 16.00
30 | 泡沫塑料 3.5cm厚 | m2 | 227.032 |  |  | 20.00
31 | 脚手架钢材 | kg | 13.295 |  |  | 4.50
32 | 柴油(机械) | kg | 3.948 |  |  | 6.04
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
电气设备安装工程
1 | 030502005001 |  | 6类非屏蔽双绞线（监控数据线） | 1.名称规格：6类非屏蔽双绞线 2.线缆对数：1对 3.敷设方式：穿管 | m | 20
2 | 030411004003 |  | 电气配线 BV-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内桥架内综合考虑 3.规格、型号：WDZB-BYJ(F)-2.5mm2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.双色线综合考虑 | m | 120
3 | 030411004004 |  | 电气配线 BV-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管 3.规格、型号：BV-4mm2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.双色线综合考虑 | m | 120
4 | 030408001001 |  | 电力电缆 YJV-3×6mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV-3×6mm2 4.材质：铜芯电缆 5.敷设方式、部位：水平、竖直通道、桥架、穿管敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1KV 7.满足设计图纸及验收规范要求 | m | 20
5 | 030411001005 |  | 配管 PC16 | 1.名称：电气配管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PC16 4.敷设形式及部位：砖砼暗埋敷 设 | m | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
5.满足设计图纸及验收规范要求
6 | 030411001005 |  | 配管 PC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PC20 4.敷设形式及部位：砖砼暗埋敷设 5.满足设计图纸及验收规范要求 | m | 40
7 | 030411001005 |  | 配管 PC32 | 1.名称：电气配管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PC32 4.敷设形式及部位：砖砼暗埋敷设 5.满足设计图纸及验收规范要求 | m | 20
8 | 030404033091 |  | 空调槽1200*400 | 1.名称：空调槽1200*400 2.型号规格：1200*400 3.安装方式：距地2m安装 4.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 4
9 | 030404034001 |  | 空调开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格、型号：250V 10A 3.安装形式：底边距地1.3m安装 | 个 | 4
10 | 030404035001 |  | 普通插座 | 1.名称：电源插座 2.规格、型号：220V 10A 3.安装形式：底边距地0.3m安装 | 个 | 8
11 | 030404035001 |  | 空调插座 | 1.名称：空调插座 2.规格、型号：220V 10A 3.安装形式：底边距地1.8m安 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
装
分部小计
给排水、采暖、燃气工程
12 | 031004006008 |  | 蹲式大便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:成套 3.型号、规格:蹲便器，自闭式冲洗阀DN25 4.包含:标准图集材料表全部工作内容 5.其他:满足设计及规范要求 | 组 | 1
13 | 031004003090 |  | 洗脸盆 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：洗脸盆含水嘴 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：标准图集全部工作内容 5.其他：满足设计及规范要求 | 组 | 1
14 | 031001005087 |  | PVC排水管 DN100 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：排水 3.材质：PVC 4.型号、规格：DN100 5.连接方式：详设计 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 8
15 | 031001005087 |  | PVC排水管 DN50 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：排水 3.材质：PVC 4.型号、规格：DN50 5.连接方式：详设计 | m | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
6.其他：满足设计及规范要求
16 | 031001003088 |  | PPR给水管 DN25 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：给水 3.材质：PPR 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：详设计 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 10
分部小计
消防工程
17 | 030901001001 |  | 水喷淋钢管 DN25 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求：管内外热浸镀锌 5.水冲洗、水压试验设计要求：满足施工及验收规范 6.管件制作、安装 7.满足设计图纸及验收规范要求 | m | 15
18 | 030901001002 |  | 水喷淋钢管 DN32 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌 钢管 DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求：管内外热 浸镀锌 5.水冲洗、水压试验设计要求： 满足施工及验收规范 | m | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
6.管件制作、安装 7.满足设计图纸及验收规范要求
19 | 031002001001 |  | 管道支架制作安装 | 1.材质：型钢 2.管架形式：支吊架（含防晃动支吊架）,包含除锈刷油详设计 3.满足设计图纸及验收规范要求 | Kg | 5
20 | 031201001001 |  | 管道刷油 | 1.名称：管道刷油 2.油漆品种、涂刷遍数、漆膜厚度、标志色方式、品种：满足设计图纸及验收规范要求 | m2 | 1.981
21 | 030901003001 |  | 水喷淋喷头 | 1.安装部位：室内 2.材质、型号、规格：标准型玻璃球洒水喷头 3.连接形式：螺纹连接 4.装饰盘：满足设计要求 5.满足设计图纸及验收规范要求 | 个 | 4
分部小计
22 | 自编089 |  | 拆除原有管线及设备 | 1.项目名称：拆除原有管线及设备 2.工作内容：原有的设备及管线拆除 3.其他：满足设备及管线安装要求 | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
专业措施项目
1 | 031301001001 |  | 吊装加固 |  | 项
2 | 031301002001 |  | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
3 | 031301003001 |  | 平台铺设、拆除 |  | 项
4 | 031301004001 |  | 顶升、提升装置 |  | 项
5 | 031301005001 |  | 大型设备专用机具 |  | 项
6 | 031301006001 |  | 焊接工艺评定 |  | 项
7 | 031301007001 |  | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
8 | 031301008001 |  | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
9 | 031301009001 |  | 特殊地区施工增加 |  | 项
10 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
11 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
12 | 031301012001 |  | 工程系统检测、检验 |  | 项
13 | 031301013001 |  | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
14 | 031301014001 |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
15 | 031301015001 |  | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
16 | 031301016001 |  | 隧道内施工的通风、供水、 供气、供电、照明及通讯设 |  | 项
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
施
17 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项
18 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项
小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【安装工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【安装工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 |  | 安全文明施工
1.1 | ① |  | 环境保护 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 0.52
1.2 | ② |  | 文明施工 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 2.74
1.3 | ③ |  | 安全施工 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 4.72
1.4 | ④ |  | 临时设施 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 7.52
2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加
3 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 |  | 二次搬运
5 | 031302005001 |  | 冬雨季施工增加
6 | 031302006001 |  | 已完工程及设备保护
7 | 031302007001 |  | 高层施工增加
8 | 031302008001 |  | 工程定位复测费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 表-11

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【安装工程】 | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 941.24 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 941.24 |  | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【安装工程】 | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 941.24
合 计 |  |  | 941.24 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【安装工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费
合计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
表-13

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【安装~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 6类非屏蔽双绞线 | m | 20.4 |  |  | 2.98
2 | 刚性阻燃管 PC16 | m | 66 |  |  | 0.75
3 | 刚性阻燃管 PC32 | m | 22 |  |  | 2.21
4 | 刚性阻燃管 PC20 | m | 44 |  |  | 1.58
5 | 铜芯电缆 YJV-3×6mm2 | m | 20.3 |  |  | 11.23
6 | 铜芯绝缘导线 BV-4mm2 | m | 132 |  |  | 1.88
7 | 铜芯绝缘导线 BV-2.5mm2 | m | 139.2 |  |  | 1.21
8 | 空调插座 | 套 | 2.04 |  |  | 19.32
9 | 普通插座 | 套 | 8.16 |  |  | 19.32
10 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 1.01 |  |  | 325.93
11 | PVC排水管 DN100 | m | 6.816 |  |  | 13.85
12 | PVC排水管件 DN100 | 个 | 2 |  |  | 12.85
13 | PVC排水管 DN50 | m | 4.835 |  |  | 4.42
14 | PVC排水管件 DN50 | 个 | 1 |  |  | 2.59
15 | PPR给水管 DN25 | m | 10.2 |  |  | 4.32
16 | PPR给水管件 DN25 | 个 | 2 |  |  | 4.32
17 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 | m | 15.3 |  |  | 9.25
18 | 内外壁热浸镀锌钢管接头零件 DN25 | 个 | 10.845 |  |  | 2.61
19 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN32 | m | 8.16 |  |  | 11.96
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 四川省人民医院纪委谈话室装修项目【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
20 | 内外壁热浸镀锌钢管接头零件 DN32 | 个 | 6.456 |  |  | 4.26
21 | 型钢 | kg | 5.3 |  |  | 3.04
22 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.075 |  |  | 12.87
23 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 0.654 |  |  | 12.87
24 | 酚醛防锈漆各色 | kg | 0.481 |  |  | 12.87
25 | 水喷淋喷头 | 个 | 4.04 |  |  | 12.87
26 | 洗脸盆 | 个 | 1.01 |  |  | 400.00
27 | 空调开关 | 只 | 4.08 |  |  | 23.41
28 | 空调槽1200*400 | 台 | 4 |  |  | 340.00
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21