采购需求：

紫外线处理仪，2台，DN125，额定电压220V，输入功率300W，30-40T/H

紫外线处理仪，3台，DN150，额定电压220V，输入功率360W，40-50T/H

整机采用304不锈钢材料（提供检验报告）

低压高强度紫外线灯管，灯管使用寿命保证在10000小时以上。

高透光率、高纯度的石英套管，保证紫外线透过在90%以上。

恒定、高强度紫外线专用镇流器，能保证整个系统在复杂的情况下正常运行

反应器内壁进行特殊抛光处理，以提高杀菌效果。