附件一

1、本项目为改造项目，交钥匙工程。

2.包含原设备拆除和部分蒸汽管路焊接改造以及新设备的采购、安装、调试等

3、汽换水板式换热设备需要满足手术室现有各种负荷工况下的供热需求

4、设备需要包含换热设备、疏水装置、温度控制装置等。

5.鉴于手术室的重要性，对温度、湿度要求较为精确，各环节配备物件均为一线品牌。

6、二次侧出水温度控制温度，控制范围在设定值±1℃

7、响应国家节能减排号召，凝结水出水温度控制在60℃以内，确保能源节约，减少热污染。