## 封面
检 索 号
四川省人民医院大庆路91号院低压线路维护改造工程
概算书

## 签字审批
四川省人民医院大庆路91号院低压线路维护改造工程
批准：
审核：
校核：
会签：
编制：

## 编制说明
编 制 说 明
本卷为10kV四川省人民医院大庆路91号院低压线路维护改造工程概算书
1、设计依据
2、工程投资
3、工程概况
本工程小区居民126户、楼道照明8户、车棚1户、门卫1户，共计136户。采用架空式分布布线，原导线利旧，进入各RT0箱，通过ZC-YJV22-0.6/1-4x50电缆进入集中表箱，再由集中表箱出线新敷设BV-2*10导线至每户入户空气开关。
4、编制依据
4.1 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》；
4.2 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第一册 建筑工程（上、下册）；
4.3 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第二册 电气设备安装工程；
4.4 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第三册 架空线路工程；
4.5 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第四册 电缆工程；
4.6 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第五册 通信及自动化工程；
4.7 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第一册 建筑工程；
4.8 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第二册 电气设备安装工程；
4.9 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第三册 架空线路工程；
4.10 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第四册 电缆工程；
4.11 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第五册 通信及自动化工程。

## 总算表表一
总概算表
表一 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 基本预备费 | 合计 | 各项占静态投资比例(%) | 单位投资
一 | 配电站、开关站工程
二 | 充电站、换电站工程
三 | 架空线路工程
四 | 电缆线路工程
小 计
五 | 其他费用
(一) | 建设场地征用及清理费
(二) | 项目建设管理费
(三) | 项目建设技术服务费
(四) | 生产准备费
六 | 基本预备费
小计
工程静态投资
各项占静态投资比例 %
七 | 建设期贷款利息
小 计
工程动态投资
八 | 生产期可抵扣增值税
各项占动态投资的比例 %

## 安装工程部分汇总表表二甲
安装工程部分汇总表
表二甲 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程项目名称 | 设备购置费 | 安装工程费 |  |  | 合计 | 技术经济指标
|  |  | 金额 | 其中 |  |  | 单位 | 数量 | 指标
|  |  |  | 主要材料费 | 人工费
配电站、开关站工程
一 | 主要生产工程
1 | 配电站、开关站
1.11 | 营销系统
架空线路工程
一 | 架空线路本体工程 | [5 empty] | 元/km
4 | 架线工程
4.2 | 导线架设
电缆线路工程
2 | 电缆敷设 | [5 empty] | 元/km
2.2 | 1kV电缆敷设
3 | 电缆附件 | [5 empty] | 元/km
3.2 | 1kV电缆头安装
合计

## 安装工程部分汇总表表二甲取费
安装工程部分汇总表（取费）
表二甲 | [17 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 直接费 | [8 empty] | 间接费 |  |  | 利润 | 编制基准期价差 | 乙供设备费不含税 | 税金 | 合计
|  | 直接工程费 |  |  |  | 措施费 |  |  |  |  | 规费 |  | 企业管理费
|  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 临时设施费 | 安全文明施工费 | 施工工具用具使用费 | 冬雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 社会保险费 | 住房公积金
|  |  | 定额材料费 | 主要材料费
配电站、开关站工程
一 | 主要生产工程
1 | 配电站、开关站
1.11 | 营销系统
架空线路工程
一 | 架空线路本体工程
4 | 架线工程
4.2 | 导线架设
电缆线路工程
2 | 电缆敷设
2.2 | 1kV电缆敷设
3 | 电缆附件
3.2 | 1kV电缆头安装

## 安装工程单位工程表表三甲
安装工程单位工程概算表
表三甲 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 设备 | 主要材料 | 定额基价 | 其中人工费 | 设备 | 主要材料 | 安装费 | 其中人工费
配电站、开关站工程
一 |  | 主要生产工程
1 |  | 配电站、开关站
1.11 |  | 营销系统
| PGZ3-2 | 电能计量系统 用户表箱 | 台 | 12
| PZ1-53 | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 空气开关 63A以下 | 只 | 126
| PGZ3-1 | 电能计量系统 智能电表 | 块 | 136
| 调PXG3-20 R*1.1 J*1.1 | 管线敷设（截面mm²） 16以内 | 100m | 73.7
| 录入编号 | 空气开关盒 | 个 | 126
| 录入编号 | 布电线,BV,铜,10,1 | m | 6970
| 录入编号 | 布电线,BV,铜,4,1 | m | 400
| 录入编号 | PVC管φ32 | m | 68
| 录入编号 | PVC32直接 | 个 | 10
| 录入编号 | PVC32三通 | 个 | 10
| 录入编号 | PVC弯头φ32 | 个 | 57
| 录入编号 | 塑料线槽100*60 | m | 240
| 录入编号 | 内角100*60 | 个 | 16
| 录入编号 | 外角100*60 | 个 | 16
| 录入编号 | 弯头100*60 | 个 | 40
| 录入编号 | 三通100*60 | 个 | 56
| 录入编号 | 直接100*60 | 个 | 40
| 录入编号 | 终端100*60 | 个 | 56
| 录入编号 | 单头螺栓 M12*140 | 个 | 8
| 录入编号 | 低压开关,断路器,63A,两相 | 只 | 126
| 录入编号 | 电能计量箱,单相,1,非金属 | 台 | 2
| 录入编号 | 电能计量箱,单相,12,非金属 | 台 | 4
| 录入编号 | 电能计量箱,单相,16,非金属 | 台 | 6
主材损耗费小计
主材费小计
小计
架空线路工程
一 |  | 架空线路本体工程
4 |  | 架线工程
4.2 |  | 导线架设
| 调PXG3-21 R*1.1 J*1.1 | 管线敷设（截面mm²） 50以内 | 100m | 2
| 调PXG2-39 R*0.5 J*0.5 | 横担安装 1kV以下铁横担 直线 单根 | 组 | 4
| 录入编号 | 布电线,BLV,铝,25,1 | m | 200
| 录入编号 | 二线一字铁 5*50*800 | 匹 | 2
| 录入编号 | 二线门字铁 5*50*800 | 匹 | 2
| 录入编号 | 蝶式绝缘子,ED-1 | 只 | 8
主材损耗费小计
主材费小计
小计
电缆线路工程
2 |  | 电缆敷设
2.2 |  | 1kV电缆敷设
| PGL2-10 | 电缆沟(隧道、排管及沿墙)电力电缆敷设（1kV） 截面mm2以内 70 | 100m | 1
| 录入编号 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,22,普通 | m | 100
主材损耗费小计
主材费小计
小计
3 |  | 电缆附件
3.2 |  | 1kV电缆头安装
| 录入编号 | 电缆接线端子,铜,50mm2,单孔 | 个 | 80
主材损耗费小计
主材费小计
小计

## 其他费用表表四
其他费用表
表四 |  |  | 金额单位：元
序号 | 工程或费用项目名称 | 编制依据及计算说明 | 合价
2 | 项目建设管理费
2.1 | 项目管理经费 | 电缆工程的项目管理经费费率为3.05%
2.3 | 监理费 | 1.电缆工程的监理费费率为6.75%。2. 高海拔地区、高纬度严寒地区、酷热地区按照本规定乘以1.1系数
3 | 项目建设技术服务费
3.1 | 项目前期工作费 | 电缆工程的项目前期工作费率为4.75%
3.3 | 设计费
3.3.1 | 基本设计费 | 基本设计费低于1000元的，按1000元计列
3.3.2 | 其他设计费 | 1.使用重复设计、标准设计的，按照基本设计费的60%计算。2.使用典型设计(国网、南网企业内部)的，按照基本设计费的80%计算。
3.3.2.1 | 施工图预算编制费 | (基本设计费)*10%
3.3.2.2 | 竣工图文件编制费 | (基本设计费)*8%
3.6 | 工程结算审查费 | 1.电缆工程的工程结算审查费费率为0.85%。2.当单个合同项目的工程结算审查费低于600元时，按照600元计列
4 | 生产准备费 | 电缆工程的生产准备费费率为1.3%
5 | 合计 | (建设场地征用及清理费+项目建设管理费+项目建设技术服务费+生产准备费)*100%

## 经济指标表表五
工程概况及主要技术经济指标表
表五
一、配电站、开关站（开闭所）
本期建设容量： kVA |  |  | 规划容量： MVA |  |  |  | 站区占地： 亩
| 站区自然条件 |  |  |  |  | 站内主要建筑
地耐力： kPa | 地震烈度：度 |  | 地下水位： m |  |  | 建筑面积： m² | 建筑结构型式：
最低温度： ℃ | 污秽等级：级 |  |  |  |  | 采暖方式： | 进站道路： m²
主要设备型号、规格、台数 | [5 empty] | 进出线规模
设备名称 | 型号 |  | 台数、单价 |  |  | 本期建设规模 | 规划建设规模
变压器 | [5 empty] | 10kV进线 回 | 10kV进线 回
断路器 | [5 empty] | 1kV以下出线 回 | 1kV以下出线 回
箱式变电站 | 型号： |  | 台数： 台 |  | 单价： 元 | 1kV以下出线 回 | 1kV以下出线 回
| 型号： |  | 台数： 台 |  | 单价： 元 | 1kV以下出线 回 | 1kV以下出线 回
开闭柜 | 型号： |  | 台数： 台 |  | 单价： 元 | 出线 回 | 出线 回
电缆分接箱 | 型号： |  | 台数： 台 |  | 单价： 元 | 出线 回 | 出线 回
建筑工程量统计 | [5 empty] | 安装工程量统计
建筑钢材： t | 木材： m³ |  | 水泥： t |  |  | 镀锌钢管： 吨 | 1kV动力电缆 m
建筑铁件： kg | [5 empty] | 控制电缆： 吨
主要造价指标 | 建筑工程费： kVA/万元 |  |  |  |  | 设备购置费： kVA/万元
| 安装工程费： kVA/万元 |  |  |  |  | 建设场地征用及补偿费： kVA/万元
二、充电站（换电站）
本期建设容量： kW |  |  | 规划容量： kW |  |  |  | 站区占地： 亩
| 站区自然条件 |  |  |  |  | 站内主要建筑
地耐力： kPa | 地震烈度： 度 |  | 地下水位： m |  |  | 建筑面积： m² | 建筑结构型式：
最低温度： ℃ | 污秽等级： 级 |  |  |  |  | 采暖方式： | 进站道路： m²
主要设备型号、规格、台数 | [5 empty] | 规模
设备名称 | 型号 |  | 台数、单价 |  |  | 本期建设规模 | 规划建设规模
充电设备
换电设备
建筑工程量统计 | [5 empty] | 安装工程量统计
建筑钢材： t | 木材： m³ |  | 水泥： t |  |  | 镀锌钢管： 吨 | 1kV动力电缆 m
建筑铁件： kg | [5 empty] | 控制电缆： m
主要造价指标 | 建筑工程费： kW/万元 |  |  |  |  | 设备购置费： kW/万元
| 安装工程费： kW/万元 |  |  |  |  | 建设场地征用及补偿费： kW/万元
三、成套式变电站
箱式变电站 | 型号： |  | 10kV进线 回 |  |  | 1kV以下出线 回 | 台数： 台 | 单价： 元
| 型号： |  | 10kV进线 回 |  |  | 1kV以下出线 回 | 台数： 台 | 单价： 元
开闭柜 | 型号： |  | 进线 回 |  |  | 出线 回 | 台数： 台 | 单价： 元
电缆分接箱 | 型号： |  | 进线 回 |  |  | 出线 回 | 台数： 台 | 单价： 元
主要造价指标 | 建筑工程费： kVA/万元 |  |  |  |  | 设备购置费： kVA/万元
| 安装工程费： kVA/万元 |  |  |  |  | 箱变基础型式： 站/万元
四、架空线路工程
气候条件 | 风速： m/s |  | 覆冰 mm |  |  | 平均海拔： m | 污秽等级：
10kV线路 | 起点： |  | 终点： |  |  | 线路长度： km | 其中：单回 km，双回 km，...
地形分布：平地 %，丘陵 %，河网 %，泥沼 %，山地 %，高山 %，城市 %
| 杆塔总数： 基 |  | 其中：角钢塔 基，钢管杆 基，混凝土杆 根，...
| 导线型号、数量 |  | 导线型号 kg，导线型号 kg，...
1kV以下线路 | 起点： |  | 终点： |  |  | 线路长度： km | 其中：单回 km，双回 km，...
地形分布：平地 %，丘陵 %，河网 %，泥沼 %，山地 %，高山 %，峻岭 %
| 杆塔总数： 基 |  | 其中：角钢塔 基，钢管塔 基，混凝土杆 根，...
| 导线型号、数量 |  | 导线型号 kg，导线型号 kg，...
杆上变配电配置 | 架设方式： |  |  |  |  | 变压器型号： 单价： 元/台
| 开关型号： 单价： 元 |  |  |  |  | 配电柜型号： 单价： 元/台
进户电能计量 | 计量表箱型号： 单价： 元 |  |  |  |  | 计量表型号： 单价： 元
本体造价指标 | 建筑工程费 万元/km |  |  |  |  | 安装工程费 万元/km
五、电缆线路工程
工程概况 | 起点： |  | 终点： |  |  | 线路长度： km
布置方式：直埋 km，沟道铺设 km，隧道铺设 km，排管铺设 km
建筑工程 | 直埋电缆 | 顶管 m |  |  |  | 拉管 m
建筑工程费 万元/m³
| 电缆沟道 | 长 m，宽 m，高 m
|  | 土石方工程量 m³ |  |  |  | 混凝土砌筑工程量 m³
|  | 钢筋、铁件耗量 吨 |  |  |  | 建筑工程费 万元
| 电缆隧道 | 长 m，宽 m，高 m
|  | 土石方工程量 m³ |  |  |  | 混凝土砌筑工程量 m³
|  | 钢筋、铁件耗量 吨 |  |  |  | 建筑工程费 万元
| 电缆排管 | 排管型号： |  |  |  | 土石方工程量 m³
|  | 排管单价： 元/m |  |  |  | 建筑工程费 万元
| 电缆井 | 直线井： 个 |  |  |  | 转角井： 个 | 三通井： 个 | 四通井： 个
建筑工程费 万元
10kV电缆敷设 | 电缆 | 导线型号 km，单价 元/km；导线型号 km，单价 元/km；...
导线型号 km，单价 元/km；导线型号 km，单价 元/km；...
| 电缆头 | 终端头： 型号 个，单价 元/套；...
中间接头： 型号 个，单价 元/套；...
| 电缆桥（支）架 | 电缆桥（支）架 t |  |  |  | 电缆支架 t
| 本体造价指标 | 安装工程费 万元/km
1kV以下电缆敷设 | 电缆 | YJV-30导线 km，YJV-50导线 km，...
| 电缆桥（支）架 | 电缆桥架 t |  |  |  | 电缆支架 t
| 本体造价指标 | 安装工程费 万元/km
避雷及接地 | 避雷器型号： |  |  | 避雷器单价：
| 接地方式： |  |  | 接地模块单价：

## 乙供主材汇总表
乙供主材汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 |  | 重量
[5 empty] | 不含税价 | 合价 | 单重 | 合重
安装工程
配电站、开关站工程
| 空气开关盒 |  | 个 | 126
| 布电线,BV,铜,10,1 |  | m | 7012
| 布电线,BV,铜,4,1 |  | m | 403
| PVC管φ32 |  | m | 72
| PVC32直接 |  | 个 | 11
| PVC32三通 |  | 个 | 11
| PVC弯头φ32 |  | 个 | 60
| 塑料线槽100*60 |  | m | 252
| 内角100*60 |  | 个 | 18
| 外角100*60 |  | 个 | 18
| 弯头100*60 |  | 个 | 42
| 三通100*60 |  | 个 | 58.8
| 直接100*60 |  | 个 | 42
| 终端100*60 |  | 个 | 60
| 单头螺栓 M12*140 |  | 个 | 10
小计
架空线路工程
| 布电线,BLV,铝,25,1 |  | m | 2
| 二线一字铁 5*50*800 |  | 匹 | 2
| 二线门字铁 5*50*800 |  | 匹 | 2
| 蝶式绝缘子,ED-1 |  | 只 | 8
小计
电缆线路工程
| 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,22,普通 |  | m | 101
| 电缆接线端子,铜,50mm2,单孔 |  | 个 | 82
小计
安装合计
合计

## 乙供设备汇总表
乙供设备汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 |  | 运杂费 |  | 合价
[5 empty] | 不含税价 | 合价 | 费率(%) | 含税合价
安装工程
配电站、开关站工程
| 低压开关,断路器,63A,两相 |  | 只 | 126
| 电能计量箱,单相,1,非金属 |  | 台 | 2
| 电能计量箱,单相,12,非金属 |  | 台 | 4
| 电能计量箱,单相,16,非金属 |  | 台 | 6
小计
安装合计
合计

## 材料汇总表
材料汇总表
金额单位:元
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算合价
安装工程
配电站、开关站工程
C01020521 | 镀锌扁钢综合 | kg | 18
C06090300 | 塑料管卡子DN20 | 个 | 630
C06090302 | 塑料管卡子DN32 | 个 | 1260
C13010201 | 镀锌六角螺栓综合 | kg | 14
C13011100 | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1888
C13030111 | 精制六角螺母M6~10 | 个 | 544
C16010303 | 软铜绞线16 | m | 6
C16011801 | 锡基钎料 | kg | 15
C16038103 | 铜接线端子16 | 个 | 24
C16050103 | 电缆卡子40 | 个 | 170
C16050401 | 金属软管锁紧螺母20以下 | 个 | 158
C16050402 | 金属软管锁紧螺母32 | 个 | 315
C16050501 | 金属软管卡子20以下 | 个 | 158
C16050502 | 金属软管卡子32 | 个 | 315
C16050611 | 热收缩封头1-4号 | 只 | 34
C16100361 | 尼龙扎带L=120 | 根 | 1028
C16100421 | 绝缘胶带20mm×20m | 卷 | 84
C16100601 | 标识牌 | 个 | 272
C16100651 | 线号套管 | m | 13
C16110502 | 镀锌抱箍U形 | 套 | 24
C18030801 | 自粘性橡胶带25×20m | 卷 | 2
C18050801 | 热塑管 | m | 1
C19010102 | 汽油 | kg | 60
C19090107-1 | 黏合剂 | kg | 2
C22030301 | 冲击钻头φ8 | 支 | 42
C22030501 | 钢锯条各种规格 | 根 | 22
C22040501 | 棉纱头 | kg | 50
C26100510 | 镀锌半圆头螺钉 | kg | 22
C26100513 | 自粘性橡胶带 | 卷 | 12
小计
其他材料费
合计
架空线路工程
C06090304 | 塑料管卡子DN50 | 个 | 40
C06090305 | 塑料管卡子DN80 | 个 | 11
C08020102 | 方材红白松二等 | m³ | 0
C13011100 | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 94
C16011801 | 锡基钎料 | kg | 1
C16050404 | 金属软管锁紧螺母50 | 个 | 7
C16050504 | 金属软管卡子50 | 个 | 7
C16100421 | 绝缘胶带20mm×20m | 卷 | 4
C19010102 | 汽油 | kg | 2
C19090107-1 | 黏合剂 | kg | 1
C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1
C22030301 | 冲击钻头φ8 | 支 | 1
C22030303 | 冲击钻头φ12 | 支 | 1
C22030501 | 钢锯条各种规格 | 根 | 1
C22040501 | 棉纱头 | kg | 2
C26100510 | 镀锌半圆头螺钉 | kg | 1
小计
其他材料费
合计
电缆线路工程
C12026102 | 焊锡丝 | kg | 1
C12030301 | 焊锡膏 | kg | 1
C16100421 | 绝缘胶带20mm×20m | 卷 | 1
C18060101 | 塑料带20×40m | 卷 | 1
C18060103 | 塑料带相色带20×2000 | 卷 | 1
C18081401 | 热缩帽 | 只 | 1
C19010102 | 汽油 | kg | 1
C19020406 | 油脂 | kg | 1
C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1
C19030301 | 丙酮95% | kg | 1
C26100513 | 自粘性橡胶带 | 卷 | 1
C26100548 | 镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm2 | kg | 1
小计
其他材料费
合计
总计

## 机械汇总表
机械汇总表
金额单位:元
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算合价
安装工程
配电站、开关站工程
J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 1
J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1
J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1
J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 14
J20-01-014 | 现场测试仪 PLT301A | 台班 | 14
小计
其他机械费
合计
架空线路工程
J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1
J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 1
J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 1
J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1
小计
其他机械费
合计
电缆线路工程
J03-01-035 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 1
J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1
J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1
J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V) | 台班 | 1
小计
其他机械费
合计
总计

## 人工系数调整价差明细表
人工系数调整价差明细表
金额单位:元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 | 建筑工程
1 | 配电站、开关站工程 | %
2 | 充电站、换电站工程 | %
3 | 电缆线路工程 | %
小计
二 | 安装工程
1 | 配电站、开关站工程 | %
2 | 充电站、换电站工程 | %
3 | 架空线路工程 | %
4 | 电缆线路工程 | %
小计
| 税金 | %
合计

## 材料系数调整价差明细表
材料系数调整价差明细表
金额单位:元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 | 建筑工程
1 | 配电站、开关站工程 | %
2 | 充电站、换电站工程 | %
3 | 电缆线路工程 | %
小计
二 | 安装工程
1 | 配电站、开关站工程 | %
2 | 充电站、换电站工程 | %
3 | 架空线路工程 | %
4 | 电缆线路工程 | %
小计
| 税金 | %
合计

## 机械系数调整价差明细表
机械系数调整价差明细表
金额单位:元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 | 建筑工程
1 | 配电站、开关站工程 | %
2 | 充电站、换电站工程 | %
3 | 电缆线路工程 | %
小计
二 | 安装工程
1 | 配电站、开关站工程 | %
2 | 充电站、换电站工程 | %
3 | 架空线路工程 | %
4 | 电缆线路工程 | %
小计
| 税金 | %
合计

## 架空线路工程工地运输重量计算表
架空线路工程工地运输重量计算表
材料类别 | 单位 | 运输重量(含损耗) | [14 empty] | 毛重 | 运输重量(t)
|  | 土石方工程 | 护坡、挡土墙及排洪沟砌筑 | 基础工程材料工地运输 | 基础砌筑 | 基础防腐 | 杆塔工程材料工地运输 | 杆塔组立 | 架线工程材料工地运输 | 导线架设 | 导线跨越架设 | 变配电装置运输 | 变配电装置安装 | 变配电装置调试 | 带电作业 | 合计
绝缘导线 | Kg | [8 empty] | 44 | [5 empty] | 44 |  | 1
钢筋、型钢(成品、半成品) | Kg | [8 empty] | 13 | [5 empty] | 13 |  | 1
绝缘子 | Kg | [8 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | 2 | 1
总计 | [9 empty] | 76 | [5 empty] | 76 | 2 | 1

## 电缆线路工程工地运输重量计算表
电缆线路工程工地运输重量计算表
材料类别 | 单位 | 运输重量(含损耗) | [25 empty] | 毛重 | 运输重量(t)
|  | 土石方挖填 | 开挖及修复路面 | 隧道挖填 | 材料运输 | 直埋电缆垫层及盖板 | 电缆沟、浅槽 | 工作井 | 电缆埋管 | 隧道 | 隧道工作井 | 基础 | 电缆分支箱安装 | 电缆防火 | 电缆桥架安装 | 10kV电缆敷设 | 1kV电缆敷设 | 400V电缆敷设 | 220V电缆敷设 | 10kV电缆头安装 | 1kV电缆头安装 | 400V电缆头安装 | 220V电缆头安装 | 避雷器安装 | 接地装置安装 | 电缆调试与试验 | 合计
电力电缆 | Kg | [15 empty] | 262 | [9 empty] | 262 |  | 1
电缆头及附件 | Kg | [19 empty] | 10 | [5 empty] | 10 |  | 1
总计 | [16 empty] | 262 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 272 |  | 1

## 基本设计费明细表
基本设计费明细表
编制依据:《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》 |  |  |  | 金额单位:元
序号 | 名称 | 计算说明 | 合价 | 依据
1 | 工程计费额 | 建筑工程费+安装工程费+设备购置费 |  | 用于计算基本设计费的取值费用
2 | 工程划分 | I类 |  | I类：配电站、开关站工程及充（换）电站工程；II类：架空线路工程、电缆线路工程
3 | 设计费率(3.88%) | 4-(4-3.32)*(17.01-10)/(50-10) |  | 工程计费额在费率取值界限中计算得出的设计费率
4 | 调整系数1 | 1 |  | 设备购置费占比＜95%，调整系数为1；95%≤设备购置费＜98%，调整系数为0.2；设备购置费占比≥98%，调整系数为0.1。
5 | 调整系数2 | 0.8 |  | 使用重复设计、标准设计，按照基本设计费的60%计算;使用典型设计（国网、南网企业内部的，按照基本设计费的80%计算）
6 | 基本设计费 |  |  | 工程计费额*设计费费率*调整系数1*调整系数2，基本设计费低于1000元的，按1000元计列