附件1：

项目实施方案

一、项目概况：

- 项目名称：四川省人民医院营养科、职工食堂后勤设施设备维保服务。

- 维保范围：承担食堂后勤设施设备的日常维修、应急处置维修、零星维修、小型设备购置、小型技术升级革新、配合基础设施改造的设备搬移和恢复等。

3. 服务地址：一环路西二段32号四川省人民医院后勤保障部办公室

4. 维保服务期限：

（1）厨房设备维保服务期限为三年；

（2）中选人如在上一年度内有违约行为，医院有权拒绝续签协议，终止合同。

5. 维保服务费用结算：采用先维修后付款的结算方式。具体内容根据双方签订的维保服务合同相关条款执行。

二、质量要求：

1. 所维修后设备的性能及指标必须符合国家、行业相关标准及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2. 维修时，所使用的配件必须符合原设备的要求及标准，并确保配件的质量、性能应与原设备的技术参数及要求相符。

3. 维修完毕后，应将设备外观及余留物擦拭清洁干净，做好标记或编号，并应有详尽的维修记录。

附件2：

综合评分法

| 分类 | 评分要素 | 评审内容 | 分值 权重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 价 30分 | 投标报价 | 1、以本次最低经评审的投标报价为基准价，该项报价得满分，投标报价得分=(基准价／投标报价) *30 | 30 |  |
| 商 务 22 分 | 资信 | 1、参选人获得AAA级信用等级证书的得1分。 2、参选人具有质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围至少包含燃气灶具、食品机械设备、制冷设备、不锈钢制品），提供证书复印件并加盖投标人鲜章，全部满足得3分，缺一项不得分。 3、参选人获得过省级（含 ）以上产品质量稳定合格企业证书的得2分，无不得分。 4、参选人获得过全国质量稳定合格证书的得2分，无不得分。 5、参选人获得过国家质量监督合格红榜产品证书的得2分，无不得分。 6、参选人具有国家认监委出具的售后服务认证证书（认证范围至少包含燃气灶具、食品机械设备、制冷设备、五金交电、机械配件、厨房设备、不锈钢制品），达到五星级要求的得5分。 7、参选人获得过质量、服务、信誉AAA企业证书的得1分，无不得分。 8、参选人获得过重质量、守信誉双保障示范单位证书的得2分，无不得分。 9、参选人获得过诚信单位证书的得2分，无不得分。 | 20 | 提供相应证书复印件，原件备查。 |
|  | 业绩 | 根据参选人类似维保合同进行评审，有1份得1分，最多得2分。 | 2 | 提供发票及合同复印件，原件备查。 |
| 服务 方案 46分 | 维修 人员 资质 | 提供本项目燃气灶具检验员资格证书，每个得1分，最多得2分； 提供本项目电工技能鉴定证书，每个得1分，最多得2分； 提供本项目焊工技能鉴定证书，每个得1分，最多得6分。 | 10 | 提供相应证书复印件并加盖参选人公章，原件备查。 |
|  | 维修材料检验报告 | 1、提供质量监督检验检测院出具的用于本项目1.0mm304（06cr19ni10）、1.2mm304（06cr19ni10）、1.5mm304（06cr19ni10）等各种规格不锈钢板检验报告。每个得1分，最多得5分。 2、提供质量监督检验检测院出具的304-2B不锈钢板检验报告（检验符合GB9684-2011食品安全国家标准不锈钢制品得5分。 | 10 | 提供相应报告复印件并加盖参选人公章，原件备查。 |
|  | 项目 实施 方案 | 根据投标人提供的技术方案及项目实施方案，从参选人方案考虑全面性、措施合理性、安全防护、人员投入、工艺技术水平等进行综合评比，优得10—12分，良得5-8分，一般得1-4分，差不得分。 | 12 |  |
|  | 售后 服务 方案 | 1、提供包括但不限于售后服务的机构设置、维修响应时间、维修服务承诺、应急处理方式、人员培训计划等售后服务方案。根据服务方案合理性、便捷性进行综合评比，优得10-12分，良得5-8分，一般得1-4分，差不得分。 2、在本地设有售后服务机构的得2分。（提供证明材料。如：营业执照复印件、厂房、土地的租赁或购买合同。） | 14 |  |
| 比选 文件 制作 2分 | 比选文件的规范性（2分） | 比选文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分，有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 2 |  |

（注：在评标过程中，比选申请人报价低于采购预算50%或者低于其他有效比选申请人报价算术平均价40%，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。比选申请人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就比选申请人提供的服务的主营业务成本（应根据比选申请人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。）

附件3：

## 封面格式

参选文件

项目名称：

编号：

供应商名称：

日       期：       年       月      日

| 目录 （自拟） 分项报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 风机 | 250W | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 风机 | 370W | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 风机 | 550W | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 风机 | 750W | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 大锅灶、蒸箱燃烧机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 小炒灶燃烧机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 燃烧机控制主板 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 工程黄伟炉头 | 100型/4寸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 工程黄伟炉头 | 120型/5寸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 工程黄伟炉头 | 140型/6寸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 自然风炉头 | 12眼 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 梅花炉头 | 12眼 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 豪华新式煲仔炉头 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 文华煲仔炉头 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 炉头高温耐火圈 |  | 圈 | 1 |  |  |  |
| 16 | 炉头耐火外铁圈 |  | 圈 | 1 |  |  |  |
| 17 | 炉头火种中圈 |  | 圈 | 1 |  |  |  |
| 18 | 扶炉灶炉膛（耐火水泥/砖） | 小炒 | 口 | 1 |  |  |  |
| 19 | 扶炉灶炉膛（耐火水泥/砖） | 大锅 | 口 | 1 |  |  |  |
| 20 | 生铁急头（炉芯） |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 灶前铜气阀 | φ20 | 支 | 1 |  |  |  |
| 22 | 火种阀 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 23 | 铜闸阀 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 24 | 工程风制（风阀） |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 炉灶电子打火开关 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 26 | 炉灶摇摆水龙头 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 27 | 炉灶不锈钢进气波纹管 | φ15 | 支 | 1 |  |  |  |
| 28 | 炉灶不锈钢进气波纹管 | φ20 | 支 | 1 |  |  |  |
| 29 | 炉灶不锈钢进气波纹管 | φ25 | 支 | 1 |  |  |  |
| 30 | 炉灶钢丝下水管 | φ40 | 根 | 1 |  |  |  |
| 31 | 点火棒带开关 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 32 | 炒灶粤式工程生铁锅圈 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 吊汤炉工程生铁炉板 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 34 | 炉灶前隔渣槽 |  | 米 | 1 |  |  |  |
| 35 | 炉灶防水开关 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 36 | 炉灶电线路改造 |  | 米 | 1 |  |  |  |
| 37 | 炉灶电线路改造 |  | 米 | 1 |  |  |  |
| 38 | 蒸饭柜门大合页 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 39 | 蒸饭柜门把手 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 40 | 蒸饭柜扇形发热管 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 41 | 蒸饭柜双U型发热管 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 42 | 蒸饭柜节能型发热管 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 43 | 蒸饭柜不锈钢浮球 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 44 | 蒸饭柜密封胶条 |  | 门 | 1 |  |  |  |
| 45 | 蒸饭柜下水管及下水阀门 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 46 | 蒸饭柜燃气点火总程 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 47 | 蒸饭柜火排炉头 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 48 | 三门万能蒸柜密封胶条 |  | 门 | 1 |  |  |  |
| 49 | 三门万能蒸柜抽手连电木 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 50 | 三门万能蒸柜剑较连介子 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 51 | 三门万能蒸柜红色制球及弹簧 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 52 | 三门万能蒸柜不锈钢把手 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 53 | 开水器发热管 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 54 | 开水器水龙头 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 55 | 开水器浮球 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 56 | 保温台温控器 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 57 | 保温台指示灯 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 58 | 保温台交流接触器 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 59 | 保温台单U型发热管 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 60 | 消毒柜消毒管 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 61 | 保温台16A插头 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 62 | 保温台交流接触器开关 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 63 | 保温台下水软管 |  | 米 | 1 |  |  |  |
| 64 | 星盆下水器（半钢） |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 65 | 星盆下水器（全不锈钢） |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 66 | 星盆单联水龙头 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 67 | 星盆冷热水龙头 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 68 | 星盆钢丝进水软管 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 69 | 不锈钢胶下水管 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 70 | 三角阀 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 71 | 运水烟罩控制箱电脑主板 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 72 | 运水烟罩控制箱水泵 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 73 | 配电箱交流接触器 | 20A | 个 | 1 |  |  |  |
| 74 | 配电箱交流接触器 | 40A | 个 | 1 |  |  |  |
| 75 | 配电箱电机保护器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 76 | 配电箱指示灯 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 77 | 配电箱按钮 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 78 | 风柜轴承 | 206(φ30.1) | 个 | 1 |  |  |  |
| 79 | 风柜轴承 | 208（φ38.1） | 个 | 1 |  |  |  |
| 80 | 风柜轴承 | 211(φ50.4) | 个 | 1 |  |  |  |
| 81 | 风柜轴芯 | 206 | 根 | 1 |  |  |  |
| 82 | 风柜轴芯 | 208 | 根 | 1 |  |  |  |
| 83 | 风柜轴芯 | 211 | 根 | 1 |  |  |  |
| 84 | 风柜皮带 |  | 米 | 1 |  |  |  |
| 85 | 风柜风轮 | 15寸 | 个 | 1 |  |  |  |
| 86 | 风柜风轮 | 18寸 | 个 | 1 |  |  |  |
| 87 | 风柜风轮 | 20寸 | 个 | 1 |  |  |  |
| 88 | 风柜风轮 | 22寸 | 个 | 1 |  |  |  |
| 89 | 风柜风轮 | 25寸 | 个 | 1 |  |  |  |
| 90 | 风柜风轮 | 27寸 | 个 | 1 |  |  |  |
| 91 | 风柜风轮 | 30寸 | 个 | 1 |  |  |  |
| 92 | 风柜电机 | 15寸3KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 93 | 风柜电机 | 18寸4KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 94 | 风柜电机 | 20寸5.5KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 95 | 风柜电机 | 22寸7.5KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 96 | 风柜电机 | 25寸11KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 97 | 风柜电机 | 27寸15KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 98 | 风柜电机 | 30寸18.5KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 99 | 餐车尼龙轮 | 4寸 | 个 | 1 |  |  |  |
| 100 | 圆形半钢调脚 | φ38 | 支 | 1 |  |  |  |
| 101 | 方形半钢调脚 | 38*38 | 支 | 1 |  |  |  |
| 102 | 脚杯及调脚 | φ38 | 套 | 1 |  |  |  |
| 103 | 柜式锥形立杆脚 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 合计(汇总单价） |  |  |  |  |  |  |

注：1、该分项报价应包含完成本项目所需的所有材料及服务费用；参选人可根据自行踏勘情况增加配件及服务项目报价。未进行报价的项目为参选人免费提供。

- 如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，该服务商报价实行10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价进行评审。

- 将各分项报价单价汇总总价,提供电子文档。

报价单

我单位作为比选申请人,对此次比选活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在比选活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消比选及中选资格等）。

我单位最终报价为：                   元。

比选申请人：                              （全称）

法定代表人（或授权代表）：           （签字或盖章）

201   年    月    日

注：最终报价为分项报价表采购项目单价合计金额。

- 承诺函

- 四川省人民医院：

- 我公司作为本次采购项目的比选申请人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、具备参加本项目规定的以下条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力； 
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
    （五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件；

- （七）比选文件中规定的商务要求。

- 二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在比选截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

- 三、参加本次比选采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

- 四、参加本次比选采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在参选文件中全面如实反映。

- 六、参选文件中提供的能够给予比选人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 七、此次向四川省人民医院报价的服务项目为比选申请人提供同类服务的最低报价。

- 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

- 比选申请人名称：           （单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：          。

- 日    期：           。

- 法定代表人授权书

- 四川省人民医院：

- 本授权声明：              （比选申请人名称）             （法定代表人姓名、职务）授权                           （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关参选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

- 特此声明。

- 法定代表人签字或者加盖个人名章：           。

- 授权代表签字：          。

- 比选申请人名称：          （单位盖章）。

- 日    期：          。

- 业绩一览表

- （格式自拟）

项目实施及服务方案

（参选人详细阐述项目实施及服务方案）

比选申请人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

参选日期: