| 台式空气浴恒温摇床 |  |  |  | 限高价 | 2.16万 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 4 | 计量单位 | 个 | 是否配套耗材 | 否 |
| 1.集恒温培养箱与振荡器于一体，节约空间占地小，功能多投资少，钢化玻璃超大可视窗，造型豪华美观； 2.外壳为ABS工程塑料制作，镜面不锈钢腔体组件； 3.大屏幕背光液晶显示屏，可分别显示温度和速度； 4.设有运行参数记忆功能，避免繁琐操作并密码锁定，杜绝人为误操作； 5.设有来电恢复功能，不受电源间断影响，设备可自动按原设定程序恢复运行； 6.设有开门自停保护装置，保护物体安全并配有高强度气拉杆，开门轻松自如； 7.直流无刷电机，更稳定，更可靠； 8.旋转频率：20-300rpm； 9.摆振幅度：Φ26mm； 10.温控范围：室温+5～60℃； 11.容积(mm)：320×295×190。 免费质保期; 不低于：3年. |