## 装饰
装饰工程
工程名称： 四川省人民医院支气管镜室维修项目\四川省人民医院支气管镜室维修项目
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 品牌/公司
1 | 无机涂料底漆 | kg | 立邦、华润、多乐士
2 | 无机涂料面漆 | kg | 立邦、华润、多乐士
3 | 玻化砖 600*600*8mm | m2
4 | 医疗洁菌板 8mm | m2
5 | 铝合金扣板 600*600*0.8mm | m2 | 忠旺、凤铝铝业、大明铝材
6 | 聚苯乙烯涂料 | kg

## 安装
工料机汇总表
工程名称：
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 调价(元) | 金额(元) | 产地、品牌及特殊要求 | 备注
1 | 280℃防火阀,常开,280℃熔断关闭 | 630*400 | 个 | 4 | 322.00 | 1288 | 新木、红杉精通、天宇
2 | 280排烟防火阀 | 1000×400 | 个 | 1 | 473.00 | 473.00 | 新木、红杉精通、天宇
3 | 42U | 19寸标准机柜 | 台 | 1 | 1700.00 | 1700.00
4 | 5孔插座 |  | 套 | 75.48 | 7 | 528.36 | 松下电工、西蒙、施耐德
5 | 5孔桌面插座 |  | 套 | 4.08 | 7.00 | 28.56 | 松下电工、西蒙、施耐德
6 | LED平板灯(600*600) | 220V-30W | 套 | 64.64 | 90.00 | 5817.60 | 雷士、飞利浦、欧普
7 | PP-R塑料给水管 | DN20 | m | 36.22 | 3.00 | 108.66 | 川路、川汇、实德
8 | PP-R塑料给水管 | DN32 | m | 1.948 | 9.19 | 17.90 | 川路、川汇、实德
9 | PP-R塑料给水管 | DN40 | m | 13.964 | 11.45 | 159.89 | 川路、川汇、实德
10 | PP-R塑料给水管件 | DN20 | 个 | 40.908 | 1.88 | 76.91 | 川路、川汇、实德
11 | PP-R塑料给水管件 | DN32 | 个 | 1.534 | 3.31 | 5.08 | 川路、川汇、实德
12 | PP-R塑料给水管件 | DN40 | 个 | 43.819 | 6.04 | 264.67 | 川路、川汇、实德
13 | PP-R塑料热水管 | DN40 | m | 48.46 | 14.62 | 708.49 | 川路、川汇、实德
14 | PP-R塑料热水管 | DN20 | m | 25.398 | 3.66 | 92.96 | 川路、川汇、实德
15 | PP-R塑料热水管件 | DN20 | 个 | 28.685 | 1.88 | 53.93 | 川路、川汇、实德
16 | UPVC内螺旋消音排水管 | DN50 | m | 5.541 | 4.66 | 25.82 | 川路、川汇、实德
17 | UPVC内螺旋消音排水管 | DN75 | m | 31.866 | 9.64 | 307.19 | 川路、川汇、实德
18 | UPVC内螺旋消音排水管件 | DN50 | 个 | 5.168 | 1.40 | 7.24 | 川路、川汇、实德
19 | UPVC内螺旋消音排水管件 | DN75 | 个 | 35.605 | 4.16 | 148.12 | 川路、川汇、实德
20 | UTP-CAT6 |  | m | 1916.443 | 1.73 | 3315.45
21 | ZSJZ型水流指示器 | DN150 | 个 | 1 | 238.00 | 238.00 | 川消、川安、南消
22 | 标准闭式喷头（直立型）DN15 K=80 | t=68℃ | 个 | 74.74 | 15.76 | 1177.90 | 川消、川安、南消
23 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 2.21 | 11.00 | 24.31 | 川消、川安、南消
24 | 纯水主机控制空开 |  | 只 | 1.02 | 12.00 | 12.24
25 | 带电话插孔手动报警按钮 |  | 只 | 1 | 90.00 | 90.00 | 川消、川安、南消
26 | 单层百叶风口 | 600*600 | 个 | 4 | 79.00 | 316.00 | 新木、红杉精通、天宇
27 | 单联双控开关 |  | 只 | 2.04 | 5.00 | 10.20 | 松下电工、西蒙、施耐德
28 | 点型感烟火灾探测器 |  | 只 | 21 | 85.00 | 1785.00 | 川消、川安、南消
29 | 电动挡烟垂壁 |  | m2 | 1.373 | 500.00 | 686.50 | 川消、川安、南消
30 | 电话插座 |  | 个 | 14 | 11.90 | 166.60
31 | 电力电缆 | WDZ-YJV-4×25+1×16 | m | 25.172 | 69.88 | 1759.02 | 川缆、特变电工、成塑线缆
32 | 电气配线 | WDZN-RVS-2×1.5 | m | 171.18 | 1.89 | 323.53 | 川缆、特变电工、成塑线缆
33 | 电气配线 | WDZN-RVSP-2*1.5mm2 | m | 44.388 | 4.85 | 215.28 | 川缆、特变电工、成塑线缆
34 | 电视插座 |  | 套 | 2.04 | 12.00 | 24.48
35 | 镀锌钢板 |  | m2 | 78.602 | 48.80 | 3835.78 | 华岐、金德、日丰
36 | 镀锌钢管 | SC20 | m | 347.728 | 8.67 | 3014.80 | 华岐、金德、日丰
37 | 镀锌钢管 | SC15 | m | 200.541 | 6.65 | 1333.60 | 华岐、金德、日丰
38 | 镀锌钢管接头零件 | DN25 | 个 | 115.427 | 3.23 | 372.83 | 华岐、金德、日丰
39 | 镀锌钢管接头零件 | DN32 | 个 | 30.141 | 5.28 | 159.14 | 华岐、金德、日丰
40 | 镀锌钢管接头零件 | DN40 | 个 | 41.949 | 6.21 | 260.50 | 华岐、金德、日丰
41 | 镀锌钢管接头零件 | DN50 | 个 | 3.499 | 10.78 | 37.72 | 华岐、金德、日丰
42 | 镀锌钢管接头零件 | DN65 | 个 | 8.135 | 24.67 | 200.69 | 华岐、金德、日丰
43 | 短路隔离器 |  | 只 | 2 | 60.00 | 120.00
44 | 酚醛调和漆各色 |  | kg | 1.551 | 9.80 | 15.20
45 | 风管软接头 |  | m2 | 0.252 | 155.00 | 39.06
46 | 钢制接线盒 |  | 个 | 341.7 | 2.30 | 785.91
47 | 沟槽卡箍管件 | DN100 | 个 | 7.071 | 39.60 | 280.01 | 上海瑞孚、潍坊吉盛、上海威逊
48 | 沟槽卡箍管件 | DN150 | 个 | 9.756 | 75.60 | 737.55 | 上海瑞孚、潍坊吉盛、上海威逊
49 | 光缆配线设备 | LIU | 座 | 2 | 280.00 | 560.00
50 | 灰色调和漆 |  | kg | 7.93 | 12.00 | 95.16
51 | 集中电源集中控制型安全出口标志灯 |  | 套 | 3.03 | 72.00 | 218.16 | 川消、川安、南消
52 | 集中电源集中控制型单向疏散指示灯 |  | 套 | 4.04 | 72.00 | 290.88 | 川消、川安、南消
53 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯 |  | 套 | 6.06 | 78.00 | 472.68 | 川消、川安、南消
54 | 监控摄像头 |  | 台 | 3 | 380.00 | 1140.00 | 海康威视、大华、宇视
55 | 减压稳压型室内消火栓 | DN65 | 套 | 2 | 800.00 | 1600.00 | 川消、川安、南消
56 | 紧定钢管 | JDG20 | m | 990.654 | 3.65 | 3615.89 | 北京英光华、北京巩华、吉安圣达
57 | 可开铰链式单层百叶风口（带过滤网） | 600*300 | 个 | 17 | 75.00 | 1275.00 | 新木、红杉精通、天宇
58 | 空调插座 |  | 套 | 3.06 | 7.00 | 21.42
59 | 扣压式薄壁钢导管 | JDG25 | m | 15.862 | 4.70 | 74.55
60 | 扣压式薄壁钢导管 | JDG32 | m | 27.604 | 5.90 | 162.86
61 | 立式水嘴 | DN15 | 个 | 6.06 | 180.00 | 1090.80 | 箭牌、美标、和成
62 | 楼层交换机 | SW | 台 | 2 | 1650.00 | 3300.00 | 思科、华三、华为
63 | 楼层配线架 |  | 个 | 2 | 280.00 | 560.00
64 | 铝合金双层百叶风口 | 600×250 | 个 | 17 | 85.00 | 1445.00 | 新木、红杉精通、天宇
65 | 末端试水阀 | DN25 | 个 | 1.01 | 42.00 | 42.42
66 | 末端试水装置 | DN25 | 套 | 1 | 65.00 | 65.00
67 | 难燃B级闭孔橡塑发泡保温材料 |  | m3 | 2.318 | 1000.00 | 2318.00 | 锦华、华美、格瑞
68 | 内螺纹全铜截止阀 | DN25 | 个 | 3.03 | 35.00 | 106.05 | 上海冠龙、天津塘沽TWS、上海阀安格
69 | 内外壁热镀锌钢管 | DN25 | m | 162.843 | 12.49 | 2033.91 | 华岐、金德、日丰
70 | 内外壁热镀锌钢管 | DN32 | m | 38.097 | 17.34 | 660.60 | 华岐、金德、日丰
71 | 内外壁热镀锌钢管 | DN40 | m | 34.986 | 22.30 | 780.19 | 华岐、金德、日丰
72 | 内外壁热镀锌钢管 | DN50 | m | 3.825 | 27.26 | 104.27 | 华岐、金德、日丰
73 | 内外壁热镀锌钢管 | DN65 | m | 9.312 | 36.62 | 341.01 | 华岐、金德、日丰
74 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN100 | m | 12.954 | 56.35 | 729.96 | 华岐、金德、日丰
75 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN150 | m | 13.301 | 92.51 | 1230.48 | 华岐、金德、日丰
76 | 内网端口 |  | 个 | 34.34 | 15.00 | 515.10
77 | 排烟风机 Y-1-1 | 排烟量:37002m3/h | 台 | 1 | 11000.00 | 11000.00 | 新木、红杉精通、天宇
78 | 配电箱 | AL1 | 台 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 科星、川开电气、达卡
79 | 配电箱 | AL2 | 台 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 科星、川开电气、达卡
80 | 平焊法兰 | DN150 | 片 | 2.2 | 120.00 | 264.00 | 上海冠龙、天津塘沽TWS、上海阀安格
81 | 普通插座 |  | 套 | 26.52 | 7.00 | 185.64 | 松下电工、西蒙、施耐德
82 | 桥架 | 200*100 | m | 41.959 | 45.00 | 1888.16 | 川开、科星、标杆
83 | 设备带插座 |  | 套 | 27.54 | 12.00 | 330.48
84 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC3 | 具 | 4 | 62.00 | 248.00 | 川消、川安、南消
85 | 输入/输出模块(配中间继电器) |  | 只 | 2 | 45.00 | 90.00
86 | 双联翘板开关 | 10A,220V | 只 | 14.28 | 8.00 | 114.24 | 松下电工、西蒙、施耐德
87 | 铜芯电缆 | WDZ-YJV-5×16 | m | 25.172 | 51.056 | 1285.18 | 川缆、特变电工、成塑线缆
88 | 铜芯绝缘导线 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 823.368 | 1.65 | 1358.56 | 川缆、特变电工、成塑线缆
89 | 铜芯绝缘导线 | WDZ-BYJ-4mm2 | m | 2305.49 | 2.50 | 5763.73 | 川缆、特变电工、成塑线缆
90 | 铜芯绝缘导线 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | 218.925 | 3.76 | 823.16 | 川缆、特变电工、成塑线缆
91 | 铜芯绝缘导线 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 102.892 | 1.78 | 183.15 | 川缆、特变电工、成塑线缆
92 | 铜芯绝缘导线 | ZN-BYJ-2.5 | m | 586.148 | 1.90 | 1113.68 | 川缆、特变电工、成塑线缆
93 | 外网端口 |  | 个 | 9.09 | 15.00 | 136.35
94 | 无线AP |  | 台 | 3 | 280.00 | 840.00
95 | 吸顶火警扬声器 | 3W | 个 | 3 | 55.00 | 165.00 | 川消、川安、南消
96 | 洗脸盆龙头 | DN15 | 个 | 12.12 | 180.00 | 2181.60 | 箭牌、美标、和成
97 | 洗手盆 |  | 个 | 3.03 | 380.00 | 1151.40 | 箭牌、美标、和成
98 | 消毒机插座 |  | 套 | 7.14 | 12.00 | 85.68
99 | 消火栓按钮 | J-SAM-9123 | 只 | 4 | 65.00 | 260.00 | 川消、川安、南消
100 | 型钢 |  | kg | 125.512 | 3.46 | 434.27 | 马鞍山、攀钢、首钢
101 | 压力表 |  | 个 | 1 | 25.00 | 25.00
102 | 樟丹防锈漆 |  | kg | 11.094 | 10.00 | 110.94
103 | 直通式地漏 | DN50 | 个 | 6 | 8.00 | 48.00
104 | 柱式或台式 | 洗脸盆 | 个 | 6.06 | 420.00 | 2545.20 | 箭牌、美标、和成
105 | 组合声光报警装置 |  | 个 | 2 | 80.00 | 160.00 | 川消、川安、南消
| 合 计 |  |  |  |  | 95790.49