四川省医学科学院.四川省人民医院（高新中和园区）建设项目排污处理设施技改设计招标

(XXXX)

招标文件

招标人：四川省人民医院

时间：2020年9月11日

投标须知

1招标概况：

四川省医学科院.四川省人民医院中和科研基地内GLP实验室（原四川省第六人民医院的一、二病区）的污水处理设施为在非典建设时期改造，在处理能力和技术上均无法满足现在标准要求。2018年-2019年，为确保合法使用，启动了GLP实验室所在基地的环评工作，根据《建设项目环境影响报告表》和成都高新区生态环境和城市管理局对《环境影响报告表》做出的批复（成高环字[2020]20号），为使排污排放达到国家相关标准要求，需对GLP实验室所在基地（包括一、二病区内）的相关排污处置设施进行技改。主要技改内容为：1.在一、二病区按标准要求各改建或新建一处危废（医废、实验室废液、实验动物尸体、实验动物垫料）临时储存点；2.改建一、二病区实验室、动物房的排气口（包括通风厨、生物安全柜、室内抽风装置）增加废气活性炭吸附处理装置和活性炭更换提醒装置，使废气排放符合标准要求；3.对厨房抽油烟机增加油烟处理装置，使油烟排放符合标准要求；4.对示训楼的废气排放口加装活性炭更换提醒装置；5.在原有二级沉淀池基础上新建调节池、一体化污水处理设备及平台、废水消毒处理设备及平台、污水管理用房、站内绿化等，确保污水处理能力满足一、二病区科研生产、生活污水排放需求，消毒处理设有自动投药装置和投药自动报警装置；对一、二病区内排污管网进行修缮、出图；6.新建污水处理站出水管后端至市政污水主管前段留一窨井，以便后期接入卫校排放污水到市政管网；8.所有设计符合环保和本项目的《环境影响报告表》批复要求，能通过环保局的验收，取得排污许可证或排放登记表。

1.2 投标单位要求：

1.2.1 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

1.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.2.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.2.4 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.2.5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.2.6勘察设计单位具有行政主管部门颁发的工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质；勘察设计单位具有市政行业（排水工程，环境卫生工程）设计乙级及以上资质。

1.3 评审要求：本项目评审办法为综合评分法，评分表详见附件。

1.4服务要求：投标人的服务承诺应按不低于询价文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

1.4.1符合本询价文件及询价人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准。

1.4.2投标方应具有可靠的供货实力，提供快捷、周到、规范的服务。

1.4.3XXXX

1.5 招标文件获取方式：登陆隆道云官网（www.longdaoyun.com),进入四川省人民医院门户网站，免费下载招标文件。

1.6 招标文件获取时间：\

1.7 投标文件递交方式：登陆隆道云官网（www.longdaoyun.com)，进行投标文件的上传。

1.8 投标文件递交时间：\

1.9 投标文件有效期：\

1.10 交货时间：四川省成都市高新区中和街道应龙社区四川省医学科院·四川省人民医院中和科研基地内实验动物研究所。

1.11结算方式：提交完整合格的施工图，施工图达到编制清单及满足施工招标后，一次性支付至合同总价款的 85%；余下的15%待项目竣工验收合格后一次性无息结清。

1.12项目限价：15万元。

1.13其他：

1.13.1签订合同以甲方版本为准。

1.13.2本文件规定外，招标人在招标期间发出的其他补充函件或文件修改均是招标文件的重要组成，对投标人起到约束作用。

投标要求

2.1招标内容：详见第一部分投标须知；

2.2招标规格及数量：详见投标须知；

2.3投标要求：详见投标须知；

2.4技术要求：详见投标须知；

2.5供货要求：详见投标须知；

2.6其他约定：

2.6.1不论招标结果如何，投标人的投标文件不退回，且不对中标人作任何解释；

2.6.2投标产生的一切费用由投标人自行承担；

2.6.3本招标文件属于我院商业机密，投标人需妥善保管，不得向第三方透露，否则，我院将依法追究其法律责任；

投标文件的编制

3.1投标文件的语言：招标人和投标人之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字；

3.2投标文件的组成：

3.2.1 评标要素索引表

3.2.2 法定代表人委托授权书

3.2.3 委托人身份证复印件

3.2.4 公司营业执照

3.2.5 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供承诺函

3.2.6具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，需提供承诺函

3.2.7参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，需提供承诺函

3.2.9技术部分的响应

（以上每页资料必须逐页加盖公司鲜章）

招标、评选与中标通知书

4.1.有下列情况之一都将被视为无效投标：

4.1.1投标文件未按照投标文件的要求编制；

4.1.2投标文件中的资料未加盖投标单位的公章；

4.1.3报价若高于限价报价作无效报价处理。

4.2评标办法及标准：

4.2.1按照文件规定，只对确定为符合文件的资质要求且实质上响应文件要求的参选文件进行评价和比较。

4.2.2评审小组根据满足所有要求的供应商以综合评分法最高分确定成交供应商。

4.3项目评审时供应商不用到评审现场签到。

附件1

法定代表人授权委托书

委托人：

地址：

法定代表人：

委托代理人姓名：

委托代理人职务：

委托代理人身份证号：

委托人现委托上列受委托人为我公司代理人，以本公司的名义参加          的相关活动，该受委托人在投标、合同谈判、合同签订、履行过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本委托人均予以承认，并由本委托人承担全部法律责任。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本授权委托书书面终止日为止。

受委托代理人无转委托权。

特此委托！（附：委托代理人身份证复印件并盖章）

委托人：           （盖章）

委托代理人：       （签名）

法定代表人：       （签名）

年    月    日

附件2

- 承诺函

- 四川省人民医院：

- 我单位作为本次采购项目的参选人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、具备参加本项目规定的以下条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力（提供客观证明材料）；
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件；

- （七）比选文件中规定的商务要求。（提供客观证明材料）

- 二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在比选截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

- 三、参加本次比选采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

- 四、参加本次比选采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在参选文件中全面如实反映。

- 六、参选文件中提供的能够给予比选人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 七、此次向四川省人民医院报价的服务项目为参选人提供同类服务/货物的最低报价。

- 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

- 参选人名称：（单位公章）。

- 法定代表（负责人）或授权代表人（签字或加盖个人名章）：。

- 日期：。

附件3

项目实施及服务方案

（参选人详细阐述项目实施及服务方案:）

说明：包含但不限于计划、方案、服务承诺、考核方式（考核表等）

参选人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

参选日期:

附件4

| 评标要素索引表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审要素 | 投标文件页码范围 |
| 1 | 法定代表人委托授权书 |  |
| 2 | 委托人身份证复印件 |  |
| 3 | 公司营业执照 |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函 |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料承诺函 |  |
| 6 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函 |  |
| 7 | 勘察设计单位具有行政主管部门颁发的工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质；勘察设计单位具有市政行业（排水工程，环境卫生工程）设计乙级及以上资质。 |  |
| 8 | 报价清单 |  |

评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分依据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 20分 | 以本次最低经评审的单位量综合单价的和为基准价（得满分），报价得分=（基准价/报价）*20 |  |
| 2 | 设计方案 | 30分 | 结合项目的重难点进行分析，提出解决方案，设计方案功能全面、医疗流线合理清晰。优得21-30分，良得11-20分，中得1-10分，无得0分。。 |  |
| 3 | 项目负责人 | 7分 | 具有中级职称的得2分，具有高级及以上职称的加1分。2016年1月1日以来每具有1个总建筑面积2000㎡及以上的房屋建筑装饰工程设计业绩得2分，最多得4分。 本项最高得7分。 | 以提供公司职工社保缴纳证明（加盖公章）为准，若有任何形式的涂改和遮挡视作未提供 |
|  | 结构专业设计人员 | 3分 | 具有中级职称的得1分，具有高级及以上职称的加1分；同时具有国家一级注册结构工程师资格的得1分。本项最高得3分。 | 以提供公司职工社保缴纳证明（加盖公章）为准，若有任何形式的涂改和遮挡视作未提供 |
|  | 建筑装饰专业设计人员 | 3分 | 具有中级职称的得1分，具有高级及以上职称的加1分；同时具有全国注册建筑师资格的得1分。本项最高得3分。 | 以提供公司职工社保缴纳证明（加盖公章）为准，若有任何形式的涂改和遮挡视作未提供 |
|  | 给排水专业设计人员 | 3分 | 具有中级职称的得1分，具有高级及职称的加1分；同时具有注册公用设备工程师（给水排水）资格的得1分。本项最高得3分。 | 以提供公司职工社保缴纳证明（加盖公章）为准，若有任何形式的涂改和遮挡视作未提供 |
|  | 建筑电气专业设计人员 | 3分 | 具有中级职称的得1分，具有高级及以上职称的加1分；同时具有全国注册电气工程师（供配电）资格的得1分。本项最高得3分。 | 以提供公司职工社保缴纳证明（加盖公章）为准，若有任何形式的涂改和遮挡视作未提供 |
|  | 造价专业人员 | 3分 | 具有中级职称的得1分；具有高级及以上职称的得1分；同时具有全国注册造价工程师资格的得1分。本项最高得3分。 | 以提供公司职工社保缴纳证明（加盖公章）为准，若有任何形式的涂改和遮挡视作未提供 |
|  | 建筑暖通专业设计人员 | 3分 | 具有中级职称的得1分，具有高级及以上职称的加1分；同时具有注册公用设备工程师（暖通空调）资格的得1分。本项最高得3分。 | 以提供公司职工社保缴纳证明（加盖公章）为准，若有任何形式的涂改和遮挡视作未提供 |
| 4 | 企业综合实力 | 15分 | 2016年1月1日以来具有1个总建筑面积2000㎡及以上的公共建筑工程设计业绩得1分，最高10分。每增加1个总建筑面积2000㎡及以上的医疗类设计业绩加1分。最高加5分。 | 以提供合同复印件（加盖公章）为准，合同若有任何形式的涂改和遮挡视作未提供 |
| 5 | 响应时间及售后服务 | 5分 | 1.使用区域内设有固定服务机构的得3分，没有的不得分； 2.服务响应时间最短的得2分； | 根据供应商响应文件提供的详细售后服务方案为准；售后服务机构需列明地址和电话 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 3分 | 提供2017年或2018年经审计单位审计的财务报告进行横向比较，优得3分，良得2分，一般得1分，差或者未提供不得分。 | 以提供的财务报告为准 |
| 7 | 响应文件的规范性 | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分，有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

附件1

MS-JF-2019

建设工程设计合同

[民用建设工程设计合同]

工程名称： _

工程地点：　                                      _________

合同编号：　__                         _         ________

（由设计人编填）

设计证书等级：　__                                      ________

发包方：__                             _            _

设计方：__                                 __        ___

签订日期：___              ___    __                  ____

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

成都市工商行政管理局监制

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担　                     　　　　工程设计，在公平、平等、自愿的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1  《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计管理条例》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2  国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3  国家及地方现行建筑设计技术规范、规定。

1.4  建设工程批准文件。

1.5  本项目立项文件。

1.6  本项目设计规划条件。

第二条  本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：

| 序号 | 分 项 项目名称 | 建设规模 |  | 设计阶段及内容 |  |  | 估算总 投资 (万元） | 费率%或单价（元/ m2） | 估算设计费 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层数 | 建设面积 （m2） | 方案 | 初步设计 | 施工图 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 本项目以施工图设计实际完成建筑面积为准，按照本条约定收费单价标准结算最终设计费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计任务书 | 1 |  |  |
| 2 | 规划用地红线 | 1 |  |  |
| 3 | 地形图 | 1 |  |  |
| 4 | 地勘报告 | 1 |  |  |

第四条  设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案文本 | 4 |  |  |
| 2 | 施工图 | 8 |  |  |

第五条  本合同设计收费估算为                   元人民币。

结算方式：提交完整合格的施工图，施工图达到编制清单及满足施工招标后，一次性支付至合同总价款的 85%；余下的15%待项目竣工验收合格后一次性无息结清。

第六条  双方责任

6.1  发包人责任：

6.1.1  发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2  发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.3  发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4  发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件。

6.1.5  发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任：

6.2.1  设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2  设计人采用的主要技术标准是： 按国家现行标准执行

6.2.3  设计合理使用年限为  50  年。

6.2.4  设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5  设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.6  设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条  违约责任：

7.1  在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2  发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1 条规定支付设计费。

7.3  设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

7.4  由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

第八条  其他

8.1  发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2  设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。当合同单价低于国家发展计划委员会和建设部制订的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）中所规定的收费标准时，交付设计资料文件将按规定另收费。若甲方要求乙方超过本合同第四条的规定交付设计资料文件时，超出部分将按规定另收费。

8.3  本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4  发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

8.5  发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6  由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7  本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决，协商不成的按下列第 一 种方式解决：

（一）提交  地方  仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

8.8  本合同一式6份，发包人4份，设计人2份。

8.9  本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。

8.10 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12 其他约定事项：

甲方须将款项打入乙方指定账号，若甲方将款项打入非乙方指定账号，由此产生的后果由甲方承担。乙方指定账号见合同尾页。

发包人名称：                      设计人名称：

（盖章）                           （盖章）

法定代表人：（签字）               法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）               委托代理人：（签字）

住    所：                        住    所：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                  　　　　　 　 开户银行：

银行帐号：                        银行帐号：

建设行政主管部门备案：             鉴证意见：

（盖章）                           （盖章）

备 案 号：                          经 办 人：

备案日期：    年  月  日            鉴证日期：    年  月  日

附件二

廉洁合同

工程项目名称：

发包人（甲方）：四川省医学科学院﹒四川省人民医院

承包人（乙方）：

为加强工程建设领域的廉政建设工作，防止腐败行为的发生，确保工程廉洁、干部安全，按照国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神和廉政建设相关规定，经甲方及乙方双方协商，签订如下廉洁合同：

第一条  双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及上级相关各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理的各种规章制度。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，建立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒对方纠正的义务，有举报并要求告之处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的包括但不限于红包礼金、折扣返点、清退范围内的会员卡（包括娱乐、健身、美容、旅游、餐饮等行业机构以及商场、会所、宾馆、俱乐部等发行的，具有一定价值、金额或消费次数，供持卡人在消费活动中进行会员身份认证识别，并凭此消费、免于付费或享受折扣的凭证）、有价证券和贵重物品等经济利益，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的外出旅游和超标准的宴请、健身及娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（六）甲方工作人员不得弄虚作假为乙方谋取利益。

（七）甲方及其工作人员在业务中难以拒收的钱、卡、物等，必须按有关规定登记上交甲方相关纪检部门。

（八）甲方及其工作人员在业务中难以拒收的钱、卡、物等，必须按有关规定登记上交相关纪检部门。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何名义向甲方及其工作人员馈赠红包礼金、折扣返点、清退范围内的会员卡（包括娱乐、健身、美容、旅游、餐饮等行业机构以及商场、会所、宾馆、俱乐部等发行的，具有一定价值、金额或消费次数，供持卡人在消费活动中进行会员身份认证识别，并凭此消费、免于付费或享受折扣的凭证）、有价证券、贵重礼品等，不得为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（二）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员外出旅游和参加超标准的宴请、健身及娱乐活动。

（三）乙方不得为甲方个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（四）乙方与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，乙方及其工作人员应向甲方或其上级纪检监察组织举报，由甲方或其上级纪检监察组织按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，甲方及其工作人员应向乙方领导或纪检监察组织举报；依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿，情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予市场禁入的处罚。

第五条 本合同作为三方签订的经济合同的组成部分，与经济合同具有同等法律效力，由三方或三方上级单位的纪检监察部门负责监督和检查。

纪委举报电话：

举报邮箱：

甲方纪委举报电话：

举报邮箱：

乙方举报电话：

举报邮箱：

第六条  本合同份数、有效期与经济主体合同一致。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           

地  址：       地  址：  

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：     电  话：            

传  真：     传  真：              

开户银行：     开户银行：             

账  号：         账  号：             

邮政编码：       邮政编码：              