2022年临床科室拟采购模具模具需求表

| 科室 | 申请模具名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科医学教学模型 | 耳鼻喉科学专科特点突出,解剖结构孔小、洞深，层次复杂抽象，单单依靠书本学习，需要较强的空间想象力。通过模型教学在耳鼻喉科教学中的应用，帮学生把复杂抽象的解剖结构具体化，把细微的结构扩大化，提高学习兴趣，使复杂的解剖更简单易懂，使学生对耳鼻喉科的解剖有更深层次的了解，有助于提高学习成绩，有积极的教学意义。 |
| 护理部 | 多功能护理实习操作模型（女） | （1）模拟瞳孔：一侧为正常瞳孔，一侧为散大瞳孔。 （2）基础护理功能：洗头，洗脸，眼、耳清洗，口腔护理，假牙护理，女性乳房护理；整体护理，四肢关节可活动，可进行擦浴、穿换衣服，冷热疗法等操作。 （3）能完成气管切开护理、吸氧、鼻饲、洗胃、造瘘口护理、手臂静脉穿刺、注射、输液（输血）、注射法、女性导尿术、女性膀胱冲洗术、灌肠法等常见护理技能操作。 （4）可模拟不同疾病时（如呕血、口腔疾病等）临床症状，进行相应临床护理。 |
| 肾内科 | 经皮肾穿刺模拟器 | （1）仿真人体头、颈、躯干模型人体模型，皮肤柔软富有弹性 （2）仿真人体模型的左右肾区设有凹槽方便更换镶嵌式穿刺模块。 （3）凹槽内镶嵌与人体等密度的肾周围组织、仿真肾脏、肾盂、肾大盏、肾小盏、肾乳头 （4）用临床超声诊断仪扫查肾脏，可在显示屏上看到肾脏轮廓、肾盂。肾盏，肾结石等 （5）该模型的材质可透超声及X线，超声和X线下逼真的肾脏形态及积水肾盏的位置 （6）按照正规的超声及X线引导下经皮肾经皮肾穿刺流程均可顺利完成穿刺与真实手术相似。可在超声引导下进行经皮肾脏穿刺，导丝置入、通道的扩张、进镜观察乃至碎石等操作。基本囊括了经皮肾镜的每个操作环节。 （7）穿刺成功后可从针尾抽吸出模拟尿液。 （8）置入导丝后的筋膜扩张器扩张过程所能感受到的阻力与人体组织相近。可通过模型内注水来判断扩张程度。 |
| 中医科 | 人体全身肌肉模型 | 1.肌肉带有标示； 2.肌肉可拆卸； 3.人体真实解剖2:1高度（约80cm）。 |
|  | 针灸铜人模具 | 1高分子仿铜材质； 2.1.89*66*46cm规格； 3.古铜色或金色； 4.有穴位点，穴位名。 |
| 老年重症 | 心脏解剖模型 | 20*14*17cm（不含底座） 含底座高度约28cm 材质：进口食品级PVC原料 模型由心房、心室冠状剖面和右心耳、左心房等部件组成，并可显示心房、心室以及二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣和肺动脉瓣等结构，并且左右心房、心室可拆开看到具体内部解剖结构 |
|  | 肺脏解剖模型 | 约30*20*10cm（不含底座） 含底座高度约36cm 材质：进口食品级PVC 模型自然大小，分成4件，两半肺叶可取下，示其内部结构，有底座。 |